СО 6.168

Характеристика трансформаторных подстанций

Таблица 1 Количество понизительных подстанций с указанием мощности силовых трансформаторов

| Наименование подразделения АО «Улан-Удэ Энерго» | ПС 35 кВ | ТП 6-35/0,4 кВ |
| --- | --- | --- |
|  | Кол-во, шт. | Руст, МВА | Кол-во, шт. | Руст, МВА |
| «Октябрьский РЭС» | 6 | 134,3 | 398 | 212,146 |
| «Железнодорожный РЭС» | 2 | 32,6 | 301 | 144,554 |
| «Советский РЭС» | 3 | 48 | 244 | 139,087 |
| АО «Улан-Удэ Энерго» | 11 | 214,9 | 943 | 495,787 |

Примечание: В данной таблице указываются количество понизительных подстанций 35кВ и выше с указанием мощности силовых трансформаторов всех классов напряжения на ПС в разрезе РЭС

Таблица 2 Количество и мощность ТП 6-35/0,4кВ

| Наименование подразделения АО «Улан-Удэ Энерго» | ТП 6-35/0,4 кВ |
| --- | --- |
|  | Кол-во, шт | Руст, МВА |
| «Октябрьский РЭС» | 398 | 212,146 |
| «Железнодорожный РЭС» | 301 | 144,554 |
| «Советский РЭС» | 244 | 139,087 |
| АО «Улан-Удэ Энерго» | 943 | 495,787 |

Примечание: в данной таблице указывается количество и мощность всех ТП, в том числе мачтовых, комплектных, закрытых в разрезе подразделений АО «Улан – Удэ Энерго»

Таблица 3 Типы трансформаторных подстанций

| Наименование подразделения АО «Улан-Удэ Энерго» | МТП 6-35/0,4 кВ | КТП 6-35/0,4 кВ | ЗТП 6-35/0,4 кВ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во, шт | Руст, МВА | Кол-во, шт | Руст, МВА | Кол-во, шт | Руст, МВА |
| «Октябрьский РЭС» | 23 | 3,61 | 178 | 94,135 | 200 | 122,75 |
| «Железнодорожный РЭС» | 17 | 2,72 | 157 | 52,276 | 124 | 86,52 |
| «Советский РЭС» | 15 | 2,4 | 156 | 76,093 | 73 | 46,22 |
| АО «Улан-Удэ Энерго» | 54 | 8,57 | 486 | 221,204 | 397 | 255,49 |

*Примечание:

Информация по технической характеристики электрических сетей может быть представлена в формате таблиц или графическом формате (диаграммы, схемы, графики).

Информацию подготовил: ______Начальник ПТС__ __Красиков А.В..             ____________________

(наименование должности)		ФИО 			(подпись)