## приложение 1.1 (3)
Перечень скорректированных инвестиционных проектов ОАО "Улан-Удэ Энерго " на 2011г. и план их финансирования
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства ** | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | Объём финансирования |  | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | Объект направлен на энергосбережение и повышение энергетической эффективности ( да/нет) | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики (Да/Нет) | Создание систем телемеханики и связи (Да/Нет) | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности (Да/Нет)
[9 empty] | 2011 | 2011
[10 empty] | Итого | Срок ввода ОФ , квартал 2011г.
|  | С/П* | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн.рублей
амортизация
| Всего, по ОАО "Улан-Удэ Энерго" |  | #REF! | - | - | #REF! | #REF! | 0 | 33,35 км/6,69 МВА | 149.9391
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в.т.ч.: |  | #REF! | - | - | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | 66.2272
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | #REF! | - | - | #REF! | #REF! | 0 | 3,74 МВА | 66.2272
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | #REF! | - | - | #REF! | #REF! | 0 | 3,74 МВА | 66.2272
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. |  | #REF! | - | - | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | 14.0321
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| кабельные линии, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 20-35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 3-10 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП до 1 кВ (НН) |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подстанции, в т. ч. |  | #REF! | - | - | #REF! | #REF! | 0 | 3,74 МВА | 14.0321
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого, по ОАО "Улан-Удэ Энерго" |  | 5,9 км/1,03 МВА |  |  | 119.3146 |  | 119.3146 | 5,9 км/1,03 МВА | 119.3146
1 | Меропрития направленные на снижение потерь электроэнергии (СИП, АСКУЭ) |  | 3,8 км/0,4 МВА |  |  | 34.6381 | 0 | 34.6381 | 3,8 км /0,4 МВА | 34.6381
1.1. | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-152 | С | 1,60 км | 2011 | 2011 | 2.0681 |  | 2.0681 | 1,6 км | 2.0681 | IV | нет | да | нет | нет | нет
1.2. | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-938 ул.Державная | С | 0,9 км | 2011 | 2011 | 1.44 |  | 1.44 | 0,9 км | 1.44 | IV | нет | да | нет | нет | нет
1.3. | Строительство ВЛ-0,4 кВ в п.Тулунжа ул.Песочная | С | 1,3 км | 2011 | 2011 | 2.08 |  | 2.08 | 1,3 км | 2.08 | IV | нет | да | нет | нет | нет
1.4. | Строительство КТПН-400 кВа в п.Тулунжа | С | 0,4 МВА | 2011 | 2011 | 0.58 |  | 0.58 | 0,4 МВА | 0.58 | IV | нет | да | нет | нет | нет
1.5. | АИИС КУЭ розничного рынка | С |  | 2011 | 2011 | 28.47 |  | 28.47 |  | 28.47 | IV | нет | да | нет | нет | нет
2 | Мероприятия направленные на повышение уровня надёжности электроснабжения потребителей |  | 2,1 км/0,63 МВА |  |  | 19.5698 | 0 | 19.5698 | 2,1 км / 0,63 МВА | 19.5698
2.1. | Реконструкция ОРУ - 35 кВ ПС 35/6 кВ "Горсад" | С | - | 2011 | 2011 | 8.2393 |  | 8.2393 |  | 8.2393 | IV | нет | нет | нет | нет | нет
2.2. | Технологиечское присоединение ПС35/6 кВ "Горсад"к ГПП 35/6 кВ "Теплоприбор" |  |  | 2011 | 2011 | 6.396 |  | 6.396 |  | 6.396 | III | нет | нет | нет | нет | нет
2.3. | Реконструкция ТП-152 на КТПН-630 кВА | С | 0,63 МВА | 2011 | 2011 | 1.0055 |  | 1.0055 | 0,63 МВА | 1.0055 | IV | нет | нет | нет | нет | нет
2.4. | Строительство ВЛ-6 кВ по ул.Бабушкина | П | 2,1 км | 2011 | 2011 | 2.2291 |  | 2.2291 | 2,1 км | 2.2291 | III | нет | нет | нет | нет | нет
2.5. | Строительство РП -6 кВ по ул.Бабушкина | П |  | 2011 | 2011 | 1.6999 |  | 1.6999 |  | 1.6999 | III | нет | нет | нет | нет | нет
3 | Прочее |  |  |  |  | 52.7607 | 0 | 52.7607 |  | 52.7607
3.1. | Автомашина УАЗ |  |  | 2011 | 2011 | 1.315 |  | 1.315 |  | 1.315 | II
3.2. | Манипулятор |  |  | 2011 | 2011 | 0.63 |  | 0.63 |  | 0.63 | II
3.3. | ГАЗ |  |  | 2011 | 2011 | 0.405 |  | 0.405 |  | 0.405 | III
3.4. | Автовышка |  |  | 2011 | 2011 | 2.35 |  | 2.35 |  | 2.35 | II
3.5. | Автомобиль с бурильно крановой установкой |  |  | 2011 | 2011 | 4.3 |  | 4.3 |  | 4.3 | IV
3.6. | Крановая установка |  |  | 2011 | 2011 | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 | IV
3.7. | Прибор для измерения показателей качества электроэнергии |  |  | 2011 | 2011 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | IV
3.8. | Комплект тренажёрного оборудования "Максим" |  |  | 2011 | 2011 | 0.134 |  | 0.134 |  | 0.134 | III
3.9. | Система централизованного наблюдения "Цербер" и охранной сигнализации на закрытых объектах электросетевого комплекса |  |  | 2011 | 2011 | 1.3625 |  | 1.3625 |  | 1.3625 | IV
3.10. | Оргтехника |  |  | 2011 | 2011 | 0.541 |  | 0.541 |  | 0.541 | III
3.11. | Приборы для испытания |  |  | 2011 | 2011 | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 | IV
3.12. | КСО |  |  | 2011 | 2011 | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 | IV
3.13. | Вывеска на здание |  |  | 2011 | 2011 | 0.1274 |  | 0.1274 |  | 0.1274 | III
3.14. | Трансформатор (2шт) |  |  | 2011 | 2011 | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | IV
3.15. | Автоматы вводные |  |  | 2011 | 2011 | 0.27 |  | 0.27 |  | 0.27 | IV
3.16. | Аварийный запас |  |  | 2011 | 2011 | 0.844 |  | 0.844 |  | 0.844 | IV
3.17. | Приобретение электросетевого комплекса |  |  | 2011 | 2011 | 13 |  | 13 |  | 13 | IV
3.18. | Обеспечение технологического присоединения заявителей от 15 кВт до 100 кВт |  |  | 2011 | 2011 | 23.3018 |  | 23.3018 |  | 23.3018 | IV
4 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 12.3459 |  | 12.3459 |  | 12.3456
4.1. | Реконструкция ТП-469 на КТПН-630 кВА | - |  | 2011 | 2011 | 0.087 |  | 0.087 |  | 0.087 | IV
4.2. | Реконструкция ТП-152 на КТПН-630 кВА |  |  | 2011 | 2011 | 0.087 |  | 0.087 |  | 0.087 | IV
4.3. | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-152 |  |  | 2011 | 2011 | 0.17936 |  | 0.17936 |  | 0.179 | IV
4.4. | Реконструкция ОРУ - 35 кВ ПС 35/6 кВ "Горсад" |  |  | 2011 | 2011 | 0.628 |  | 0.628 |  | 0.628 | IV
4.5. | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-469 |  |  | 2011 | 2011 | 0.4602 |  | 0.4602 |  | 0.4602 | IV
4.6. | Реконструкция ТП-253 на КТПН-630 кВА | - |  | 2011 | 2011 | 0.19588 |  | 0.19588 |  | 0.19588 | IV
4.7. | Реконструкция ТП-399 на КТПН-630 кВА | - |  | 2011 | 2011 | 0.1534 |  | 0.1534 |  | 0.1534 | IV
4.8. | Реконструкция ТП-454 на КТПН-630 кВА | - |  | 2011 | 2011 | 0.06962 |  | 0.06962 |  | 0.06962 | IV
4.9. | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-454 |  |  | 2011 | 2011 | 0.20406 |  | 0.20406 |  | 0.20406 | IV
4.10. | Строительство ПС 35/6 кВ с переводом фидеров с РУ-6 кВ ТЭЦ-1 | - |  | 2011 | 2012 | 9.964 |  | 9.964 |  | 9.964 | IV
4.11. | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-606 | - |  | 2011 | 2011 | 0.31742 |  | 0.31742 |  | 0.31742 | IV
| Подстанции, в т. ч. |  | #REF! | - | - | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | - | - | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 8.2393
| Реконструкция ОРУ - 35 кВ ПС 35/6 кВ "Горсад" | - | - | 2011 | 2011 | 8.912 | 8.912 | 0 |  | 8.2393
| Реконструкция ПС "БМДК" |  |  | 2015 | 2015 | #REF! | #REF!
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | #REF! | - | - | 21.1748 | 21.1748 | 0 | 3,74 МВА | 5.7928
| Реконструкция ТП-253 на КТПН-630 кВА | - | #REF! | 2011 | 2012 | 1.1852 | 1.1852 | 0
| Реконструкция ТП-478 на КТПН-630 кВА | - | #REF! | 2011 | 2012 | 1.1852 | 1.1852 | 0
| Реконструкция ТП-469 на КТПН-630 кВА | - | #REF! | 2011 | 2011 | 1.185 | 1.185 | 0 | 0,63 МВА | 1.0055
| Реконструкция ТП-399 на КТПН-630 кВА | - | #REF! | 2011 | 2012 | 1.1852 | 1.1852 | 0
| Реконструкция ТП-377 на КТПН-630 кВА | - | #REF! | 2012 | 2013 | 1.1852 | 1.1852 | 0
| Реконструкция ТП-391 на КТПН-630 кВА | - | #REF! | 2012 | 2013 | 1.1852 | 1.1852 | 0
| Реконструкция ТП-392 на КТПН-630 кВА | - | #REF! | 2013 | 2014 | 1.1852 | 1.1852 | 0
| Реконструкция ТП-951 на КТПН-630 кВА | - | #REF! | 2014 | 2015 | 1.1852 | 1.1852 | 0
| Реконструкция ТП-152 на КТПН-630 кВА | - | #REF! | 2011 | 2011 | 1.185 | 1.185 | 0 | 0,63 МВА | 1.0055
| Реконструкция ТП-2120 на КТПН-630 кВА | - | #REF! | 2012 | 2013 | 1.1852 | 1.1852 | 0
| Реконструкция ТП-98 на КТПН-630 кВА | - | #REF! | 2014 | 2015 | 1.1852 | 1.1852 | 0
| Реконструкция ТП-473 на КТПН-630 кВА | - | #REF! | 2011 | 2015 | 1.1852 | 1.1852 | 0
| Реконструкция ТП-454 на КТПН-630 кВА | - | #REF! | 2011 | 2015 | 1.1852 | 1.1852 | 0
| Реконструкция ТП-616 на КТПН-400 кВа | - | #REF! | 2013 | 2013 | 0.993 | 0.993 | 0
| Реконструкция ТП-628 на КТПН-400 кВа | - | #REF! | 2013 | 2013 | 0.993 | 0.993 | 0
| Реконструкция трансформаторных подстанций для обеспечения технологического присоединения | - | #REF! | 2011 | 2015 | 3.7818 | 3.7818 | 0 | 2,48 МВА | 3.7818
1.1.1.3 | Прочие электросетевые объекты (автоматизация, связь), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
1.1.2 | Средства учета и контроля э/э, в т. ч. |  | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.47
| АИИС КУЭ ОРЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
| АИИС КУЭ розничного рынка |  | 0 | - | - |  |  |  | 0 | 28.47
| АИИС КУЭ розничного рынка | - |  | 2011 | 2015 | 36.167 | 36.167 |  |  | 28.47
| прочие средства учета и контроля электроэнергии |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6501
| Реконструкция ОРУ-35кВ ПС35/6 кВ "Горсад" | - |  | 2011 | 2011 | - | - | - |  | 0.628
| Реконструкция ТП-152 на КТПН-630 кВА | - |  | 2011 | 2011 | - | - | - |  | 0.087
| Реконструкция ТП-469 на КТПН-630 кВА | - |  | 2011 | 2011 | - | - | - |  | 0.087
| Реконструкция ТП-253 на КТПН-630 кВА | - |  | 2011 | 2011 | 0 | - | - |  | 0.06962
| Реконструкция ТП-478 на КТПН-630 кВА | - |  | 2011 | 2011 | 0 | - | - |  | 0.06962
| Реконструкция ТП-473 на КТПН-630 кВА | - |  | 2011 | 2011 | 0 | - | - |  | 0.06962
| Реконструкция ТП-399 на КТПН-630 кВА | - |  | 2011 | 2011 | 0 | - | - |  | 0.06962
| Реконструкция ТП-454 на КТПН-630 кВА | - |  | 2011 | 2011 | 0 | - | - |  | 0.06962
| Реконструкция ТП-377 на КТПН-630 кВА | - |  | 2012 | 2012 | 0 | - | -
| Реконструкция ТП-391 на КТПН-630 кВА | - |  | 2012 | 2012 | 0 | - | -
| Реконструкция ТП-2120 на КТПН-630 кВА | - |  | 2012 | 2012 | 0 | - | -
| Реконструкция ТП-392 на КТПН-630 кВА | - |  | 2013 | 2013 | 0 | - | -
| Реконструкция ТП-951 на КТПН-630 кВА | - |  | 2014 | 2014 | 0 | - | -
| Реконструкция ТП-98 на КТПН-630 кВА | - |  | 2014 | 2014 | 0 | - | -
| Реконструкция ТП-616 на КТПН-400 кВа |  |  | 2012 | 2012 | 0 | - | -
| Реконструкция ТП-628 на КТПН-400 кВа |  |  | 2012 | 2012 | 0 | - | -
| Реконструкция зданий по ул.Жердева 12 | - |  | 2011 | 2015 | 0 | - | - |  | 3.5
| Прочие производственные и хозяйственные объекты |  | 0 | - | - |  |  |  | 0 | 4.55
| Здания |  | 0 | - | - | 15.626 | 15.626 | 0 | 0 | 4.55
| Реконструкция зданий по ул.Жердева 12 | 0 |  | 2011 | 2015 | 15.626 | 15.626 | 0 |  | 4.55
| Сооружения (кроме электрических линий) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Земельные участки |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Машины и оборудование (кроме подстанций) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Транспортные средства |  | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.525
| Автомашина УАЗ |  |  | 2011 | 2015 |  |  |  |  | 1.2
| Манипулятор |  |  | 2011 | 2011 |  |  |  |  | 0.63
| ГАЗ |  |  | 2011 | 2011 |  |  |  |  | 0.405
| Автовышка |  |  | 2011 | 2011 |  |  |  |  | 2.35
| Кран-борт с манипулятором |  |  | 2011 | 2011 |  |  |  |  | 4
| Лаборатория |  |  | 2011 | 2011 |  |  |  |  | 3
| Трактор (с бурилкой и отвалом) |  |  | 2011 | 2011 |  |  |  |  | 2.34
| Легковой автомобиль |  |  | 2011 | 2011 |  |  |  |  | 0.6
1.2. | Создание систем противоаварийной системы
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
| Инвентарь |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие основные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Объекты непроизводственной сферы, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Капитальные вложения в нематериальные активы, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство , в.т.ч.: |  | #REF! | - | - | #REF! | #REF! | 0 | 33,35 км / 2,95МВА | 83.7119
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | #REF! | - | - | #REF! | #REF! | 0 | 33,35 км / 2,95МВА | 83.7119
2.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. |  | #REF! | - | - | #REF! | #REF! | 0 | - | 55.1428
| Электрические линии, в т.ч. |  | #REF! | - | - | #REF! | #REF! | 0 | 33,35 км | 47.0628
| воздушные линии, в т.ч. |  | #REF! | - | - | 105.6219 | 105.6219 | 0 | 33,35 км | 28.2292
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | #REF! | - | - | 3.007 | 3.007 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ ф.11 РП-14 м/у ТП-77 и ТП-253 | - | 0,55 км | 2013 | 2014 | 0.485 | 0.485
| Строительство ВЛ-6кВ ф.51 ГПП Авиазавод | - | 3,10 км | 2012 | 2013 | 2.522 | 2.522
0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | #REF! | - | - | 102.6149 | 102.6149 | 0 | 25,00 км | 28.2292
| Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-253 | - | 2,00 км | 2011 | 2012 | 3.827 | 3.827
| Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-478 | - | 1,50 км | 2011 | 2012 | 2.969 | 2.969
| Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-469 | - | 4,10 км | 2011 | 2011 | 6.542 | 6.542 |  | 4,10 км | 5.297
| Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-473 | - | 3,50 км | 2011 | 2012 | 7.2392 | 7.2392
| Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-399 | - | 2,10 км | 2011 | 2012 | 3.7206 | 3.7206
| Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-454 | - | 2,00 км | 2011 | 2012 | 4.31 | 4.31
| Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-377 | - | 2,90 км | 2012 | 2013 | 6.786 | 6.786
| Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-391 | - | 2,90 км | 2012 | 2013 | 6.198 | 6.198
| Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-392 | - | 3,40 км | 2013 | 2014 | 5.2 | 5.2
| Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-152 | - | 1,60 км | 2011 | 2011 | 2.553 | 2.553 |  | 1,60 км | 2.0681
| Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-98 | - | 2,00 км | 2013 | 2014 | 4.16 | 4.16
| Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-606 | - | 3,60 км | 2011 | 2012 | 7.668 | 7.668
| Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-616 | - | 2,30 км | 2012 | 2013 | 4.481 | 4.481
| Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-628 | - | 2,00 км | 2012 | 2013 | 6.862 | 6.862
| Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-540 | - | 2,40 км | 2013 | 2014 | 5.068 | 5.068
| Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-731 | - | 1,90 км | 2013 | 2014 | 4.111 | 4.111
| Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-1512 ул.Огневая,ул.Войсковая | - | 2,50 км | 2011 | 2011 | 4 | 4 |  | 2,50 км | 3.9441
| Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-989 ул.Цолгинская (Еравнинская) | - | 0,60 км | 2011 | 2011 | 0.96 | 0.96 |  | 0,60 км | 0.96
| Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-938 ул.Державная | - | 0,90 км | 2011 | 2011 | 1.44 | 1.44 |  | 0,90 км | 1.44
| Строительство ВЛ-0,4 кВ в п.Тулунжа ул.Песочная |  | 1,30 км | 2011 | 2011 | 2.08 | 2.08 |  | 1,30 км | 2.08
| Строительство ВЛ для обеспечения технологического присоединения | - | 14,00 км | 2011 | 2015 | 12.44 | 12.44 |  | 14,00 км | 12.44
| кабельные линии, в т.ч. |  | #REF! | - | - | #REF! | #REF! | 0 | 8,35 км | 18.8336
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 20-35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 3-10 кВ (СН2) |  |  | - | - | #REF! | #REF! | 0 | 8,35 км | 18.8336
| Строительство КЛ-6 кВ Ф.4 РП9 ТП-94-135 | - | 0,45 км | 2011 | 2012 | 0.871 | 0.871
| Строительство КЛ-6кВ Ф.4 РП9 ТП-148 | - | 0,85 км | 2011 | 2012 | 1.628 | 1.628
| Строительство КЛ-6 кВ КТП-11 на РП-34 | - | 2,00 км | 2011 | 2011 | 5.386 | 5.386 |  | 2,00 км | 4.5754
| Строительство КЛ-6кВ Ф.45 ГПП-ТП 2068 | - | 0,40 км | 2012 | 2013 | 0.775 | 0.775
| Строительство КЛ-6 кВ Ф.45 ГПП-ТП 2009 | - | 0,35 км | 2012 | 2013 | 0.693 | 0.693
| Строительство КЛ-6 кВ ф.10 РП-8 ТП-122-133 | - | 0,40 км | 2012 | 2013 | 1.17 | 1.17
| Строительство КЛ-6 кВ ф.5 п.Кирзавод (перевод с ТЭЦ-1) | - | 0,35 км | 2011 | 2011 | 0.5 | 0.5 |  | 0,35 км | 0.4602
| Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Южная" до РП- 27 | - | 2,00 км | 2014 | 2014 | #REF! | #REF!
| Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Строительная "до проектируемого РП | - | 1,00 км | 2014 | 2014 | #REF! | #REF!
| Строительство КЛ-6 кВ ф.8 РП-8 (перевод с ТЭЦ-1) | - | 3,00 км | 2011 | 2011 | 7.5067 | 7.5067 |  | 3,00 км | 6.899
| Строительство КЛ-6 кВ ф.42 РП-8 (перевод с ТЭЦ-1) | - | 3,00 км | 2011 | 2011 | 7.5067 | 7.5067 |  | 3,00 км | 6.899
| КЛЭП до 1 кВ (НН) |  | 0 | - | - | 3.3519 | 3.3519 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-160 р.4 | - | 0,80 км | 2011 | 2012 | 1.628 | 1.628
| Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-84 р.4 | - | 0,90 км | 2012 | 2013 | 1.7239 | 1.7239
| Подстанции, в т. ч. |  | #REF! |  |  | 164.3965 | 164.397 | 0 | 2,95 МВА | 8.08
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 |  |  | 2011 | 2013 |  |  | 0 | 0 | 0
| Строительство ПС 35/6 кВ с переводом фидеров с РУ-6 кВ ТЭЦ-1 | - | 32 МВА | 2011 | 2013 | 139.373 | 139.373
| Уровень входящего напряжения СН2 | - | 0 |  |  | 7.08 | 7.08 | 0 | 2,55 МВА | 8.08
| Строительство трансформаторных подстанций для обеспечения технологического присоединения | - | 2,55 км | 2011 | 2015 | 7.08 | 7.08 |  | 2,55 МВА | 7.08
| Строительство распределительного пункта в районе 146-148 кварталов | - |  | 2014 | 2014 | 41.29 | 41.29
| Строительство КТПН-400 кВа в п.Тулунжа | - | 0,4 МВА | 2011 | 2011 | 1 | 1 |  | 0,4 МВА | 1
| Строительство ТП-352 | - | 2,00 МВА | 2015 | 2015 | 9.2335 | 9.234
| Строительство ТП-312 | - | 2,00 МВА | 2014 | 2014 | 8.71 | 8.71
Прочие электросетевые объекты (автоматизация, связь), в т.ч.
| Средства учета и контроля э/э, в т. ч. |  | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: |  | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.694
| Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-253 | - |  | 2011 | 2011 | 0 | 0 |  |  | 0.19588
| Строительство ПС 35/6 кВ с переводом фидеров с РУ-6 кВ ТЭЦ-1 | - |  | 2011 | 2012 | 0 | 0 |  |  | 9.964
| Строительство распределительного пункта | - |  | 2014 | 2014
| Строительство КЛ-6 кВ КТП-11 на РП 34 | - |  | 2011 | 2011 | 0 | 0 |  |  | 0.37996
| Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-152 | - |  | 2011 | 2011 | 0 | 0 |  |  | 0.17936
| Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-469 | - |  | 2011 | 2011 | 0 | 0 |  |  | 0.4602
| Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-478 | - |  | 2011 | 2011 | 0 | 0 |  |  | 0.15104
| Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-473 | - |  | 2011 | 2011 | 0 | 0 |  |  | 0.22538
| Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-399 | - |  | 2011 | 2011 | 0 | 0 |  |  | 0.1534
| Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-454 | - |  | 2011 | 2011 | 0 | 0 |  |  | 0.20406
| Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-606 | - |  | 2011 | 2011 | 0 | 0 |  |  | 0.31742
| Строительство КЛ-6 кВ Ф.4 РП9 ТП-94-135 | - |  | 2011 | 2011 | 0 | 0 |  |  | 0.05192
| Строительство КЛ-6кВ Ф.4 РП9 ТП-148 | - |  | 2011 | 2011 | 0 | 0 |  |  | 0.07788
| Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-160 р.4 | - |  | 2011 | 2011 | 0 | 0 |  |  | 0.078
| Строительство КЛ-6 кВ ф.5 п.Кирзавод (перевод с ТЭЦ-1) | - |  | 2011 | 2011 | 0 | 0 |  |  | 0.04012
| Строительство КЛ-6 кВ ф.8 РП-8 (перевод с ТЭЦ-1) | - |  | 2011 | 2011 | 0 | 0 |  |  | 0.6077
| Строительство КЛ-6 кВ ф.42 РП-8 (перевод с ТЭЦ-1) | - |  | 2011 | 2011 | 0 | 0 |  |  | 0.6077
| Строительство ВЛ-6кВ ф.51 ГПП Авиазавод | - |  | 2012 | 2012 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-616 | - |  | 2012 | 2012 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-628 | - |  | 2012 | 2012 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-377 | - |  | 2012 | 2012 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-391 | - |  | 2012 | 2012 | 0 | 0
| Строительство КЛ-6кВ Ф.45 ГПП-ТП 2068 | - |  | 2012 | 2012 | 0 | 0
| Строительство КЛ-6 кВ Ф.45 ГПП-ТП 2009 | - |  | 2012 | 2012 | 0 | 0
| Строительство КЛ-6 кВ ф.10 РП-8 ТП-122-133 | - |  | 2012 | 2012 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-84 р.4 | - |  | 2012 | 2012 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ ф.11 РП-14 м/у ТП-77 и ТП-253 | - |  | 2013 | 2013 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-392 | - |  | 2013 | 2013 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-98 | - |  | 2013 | 2013 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-540 | - |  | 2013 | 2013 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-731 | - |  | 2013 | 2013 | 0 | 0
| Прочие производственные и хозяйственные объекты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.748
| Комплектное распределительное устройство напряжением 6 кВ |  |  | 2011 | 2011 |  |  |  |  | 3.3
| Прибор для измерения показателей качества электроэнергии |  |  | 2011 | 2011 |  |  |  |  | 0.5
| Комплект тренажёрного оборудования "Максим" |  |  | 2011 | 2011 |  |  |  |  | 0.183
| Система централизованного наблюдения "Цербер" и охранной сигнализации на закрытых объектах электросетевого комплекса |  |  | 2011 | 2011 |  |  |  |  | 1.2
| Оргтехника |  |  | 2011 | 2011 |  |  |  |  | 0.541
| Панель ЩО 2шт. |  |  | 2011 | 2011 |  |  |  |  | 0.08
| КСО 2 шт. |  |  | 2011 | 2011 |  |  |  |  | 0.1
| Аварийный запас |  |  | 2011 | 2015 |  |  |  |  | 0.844
| Прочее оборудование |  |  | 2012 | 2015
| Объекты непроизводственной сферы, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитальные вложения в нематериальные активы, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Долгосрочные финансовые вложения, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение основных средств, в т.ч. |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.127
| Приобретение электросетевого комплекса |  |  | 2011 | 2015 |  |  |  |  | 8.127
Объекты незавершённого строительства, не включенные в инвестиционную программу в |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство
в том числе по ПТП
в том числе по ПТП
Справочно
Оплата процентов за привлечённые кредитные ресурсы
| Проверка | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | 357.9438 | #VALUE! | 424.1703
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг
олпрлдывомрлдыОимдЫОЛВМ