## Лист1
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2011 год
Утвержадаю
Генеральный директор
ОАО "Улан-Удэ Энерго"
А.А.Куколев
(подпись)
"______"____________________20 года.
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| Всего, по ОАО "Улан-Удэ Энерго" |  |  |  |  | - | [9 empty] | 149.9391 | 18.4441 | 17.1064 | 114.3887 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 66.2272 | 4.6501 | 4.934 | 56.6433
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | - | [9 empty] | 66.2272 | 4.6501 | 4.934 | 56.6433
| Подстанции, в т. ч. |  |  |  |  | - | - | 0 | [7 empty] | 14.8341 | 0.802 | 3.734 | 10.2983 | 0 | [5 empty] | - | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 8.8673 | 0.628 | 2.911 | 5.3283 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ОРУ-35кВ ПС35/6 кВ "Горсад" | [14 empty] | 8.8673 | 0.628 | 2.911 | 5.3283 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  |  |  | - | - | 0 | [7 empty] | 5.9668 | 0.174 | 0.823 | 4.97 | 0 | [5 empty] | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-152 на КТПН-630 кВА |  |  |  |  | 1979 | 20 | 1*ТМ 400 кВа | 0.4 | [6 empty] | 1.0925 | 0.087 | 0.4115 | 0.594 | [5 empty] | 2011 | 20 | 1*ТМ 630 кВа | 0.63
| Реконструкция ТП-469 на КТПН-630 кВА |  |  |  |  | 1999 | 20 | 1*ТМ 400 кВа | 0.4 | [6 empty] | 1.0925 | 0.087 | 0.4115 | 0.594 | [5 empty] | 2011 | 20 | 1*ТМ 630 кВа | 0.63
| Реконструкция трансформаторных подстанций для обеспечения технологического присоединения | [14 empty] | 3.7818 |  |  | 3.782 | [8 empty] | 2.48
| АИИС КУЭ розничного рынка |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 28.47 | 0 | 0 | 28.47 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| АИИС КУЭ розничного рынка | [14 empty] | 28.47 |  |  | 28.47
| ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0.3481 | 0.3481 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-253 на КТПН-630 кВА | [14 empty] | 0.06962 | 0.06962
| Реконструкция ТП-478 на КТПН-630 кВА | [14 empty] | 0.06962 | 0.06962
| Реконструкция ТП-473 на КТПН-630 кВА | [14 empty] | 0.06962 | 0.06962
| Реконструкция ТП-399 на КТПН-630 кВА | [14 empty] | 0.06962 | 0.06962
| Реконструкция ТП-454 на КТПН-630 кВА | [14 empty] | 0.06962 | 0.06962
0
| Прочие производственные и хозяйственные объекты | [14 empty] | 22.575 | 3.5 | 1.2 | 17.875
| Здания | [14 empty] | 8.05 | 3.5 | 1.2 | 3.35 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция зданий по ул.Жердева 12 | [14 empty] | 8.05 | 3.5 | 1.2 | 3.35
| Транспортные средства | [14 empty] | 14.525 | 0 | 0 | 14.525 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Автомашина УАЗ | [14 empty] | 1.2 |  |  | 1.2
| Манипулятор | [14 empty] | 0.63 |  |  | 0.63
| ГАЗ | [14 empty] | 0.405 |  |  | 0.405
| Автовышка | [14 empty] | 2.35 |  |  | 2.35
| Кран-борт с манипулятором | [14 empty] | 4 |  |  | 4
| Лаборатория | [14 empty] | 3 |  |  | 3
| Трактор (с бурилкой и отвалом) | [14 empty] | 2.34 |  |  | 2.34
| Легковой автомобиль | [14 empty] | 0.6 |  |  | 0.6
1.2 | Создание систем противоаварийной системы | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2 | Новое строительство , в.т.ч.: | [14 empty] | 83.7119 | 13.794 | 12.1724 | 57.7454
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 83.7119 | 13.794 | 12.1724 | 57.7454
| Электросетевые объекты, в т.ч. | [14 empty] | 77.887 | 4.0105 | 18.4121 | 55.4644
| Электрические линии, в т.ч. | [14 empty] | 49.3379 | 2.275 | 11.8224 | 35.2404
| воздушные линии, в т.ч. | [14 empty] | 28.8688 | 0.63956 | 5.5828 | 22.6464
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [14 empty] | 28.8688 | 0.63956 | 5.5828 | 22.6464 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |  | 0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-152 | [14 empty] | 2.2475 | 0.17936 | 0.73936 | 1.3288 | 0 | [8 empty] | 2011 | 30 |  |  | 1.6
| Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-469 | [14 empty] | 5.7572 | 0.4602 | 1.895 | 3.402 | 0 | [8 empty] | 2011 | 30 |  |  | 4.1
| Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-1512 ул.Огневая,ул.Войсковая | [14 empty] | 3.9441 |  | 1.3804 | 2.5636 | [9 empty] | 2011 | 30 |  |  | 0.7
| Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-989 ул.Цолгинская | [14 empty] | 0.96 |  | 0.336 | 0.624 | [9 empty] | 2011 | 30 |  |  | 0.6
| Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-938 ул.Державная | [14 empty] | 1.44 |  | 0.504 | 0.936 | [9 empty] | 2011 | 30 |  |  | 0.9
| Строительство ВЛ-0,4 кВ в п.Тулунжа ул.Песочная | [14 empty] | 2.08 |  | 0.728 | 1.352 | [9 empty] | 2011 | 30 |  |  | 1.3
| Строительство ВЛ для обеспечения технологического присоединения | [14 empty] | 12.44 |  |  | 12.44 | [13 empty] | 14
| кабельные линии, в т.ч. | [14 empty] | 20.4691 | 1.6355 | 6.2396 | 12.594
| КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | [14 empty] | 20.4691 | 1.6355 | 6.2396 | 12.594 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |  |  | 0
| Строительство КЛ-6 кВ КТП-11 на РП 34 | [14 empty] | 4.9554 | 0.37996 | 1.5614 | 3.014 | [9 empty] | 2011 | 30 |  |  | 2
| Строительство КЛ-6 кВ ф.5 п.Кирзавод (перевод с ТЭЦ-1) | [14 empty] | 0.50032 | 0.04012 | 0.1102 | 0.35 | [9 empty] | 2011 | 30 |  |  | 0.35
| Строительство КЛ-6 кВ ф.8 РП-8 (перевод с ТЭЦ-1) | [14 empty] | 7.5067 | 0.6077 | 2.284 | 4.615 | 0 | [8 empty] | 2011 | 30 |  |  | 3
| Строительство КЛ-6 кВ ф.42 РП-8 (перевод с ТЭЦ-1) | [14 empty] | 7.5067 | 0.6077 | 2.284 | 4.615 | 0 | [8 empty] | 2011 | 30 |  |  | 3
| КЛЭП до 1 кВ (НН) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| Подстанции, в т. ч. | [14 empty] | 8.08 | 0.1 | 0.35 | 7.63
| Уровень входящего напряжения СН2 | [14 empty] | 8.08 | 0.1 | 0.35 | 7.63 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство трансформаторных подстанций для обеспечения технологического присоединения | [14 empty] | 7.08 |  |  | 7.08 | [8 empty] | 2.55
| Строительство КТПН-400 кВа в п.Тулунжа | [14 empty] | 1 | 0.1 | 0.35 | 0.55 | [5 empty] | 2011 | 20 | 1 ТМ * 400 кВа | 0.4
| ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | [14 empty] | 11.419 | 11.419 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-253 | [14 empty] | 0.19588 | 0.19588
| Строительство ПС 35/6 кВ с переводом фидеров с РУ-6 кВ ТЭЦ-1 | [14 empty] | 9.964 | 9.964
| Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-478 | [14 empty] | 0.15104 | 0.15104
| Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-473 | [14 empty] | 0.22538 | 0.22538
| Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-399 | [14 empty] | 0.1534 | 0.1534
| Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-454 | [14 empty] | 0.20406 | 0.20406
| Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-606 | [14 empty] | 0.31742 | 0.31742
| Строительство КЛ-6 кВ Ф.4 РП9 ТП-94-135 | [14 empty] | 0.05192 | 0.05192
| Строительство КЛ-6кВ Ф.4 РП9 ТП-148 | [14 empty] | 0.07788 | 0.07788
| Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-160 р.4 | [14 empty] | 0.078 | 0.078
| Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | [14 empty] | 6.748 | 0 | 0 | 6.748 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Комплектное распределительное устройство напряжением 6 кВ | [14 empty] | 3.3 |  |  | 3.3
| Прибор для измерения показателей качества электроэнергии | [14 empty] | 0.5 |  |  | 0.5
| Комплект тренажёрного оборудования "Максим" | [14 empty] | 0.183 |  |  | 0.183
| Система централизованного наблюдения "Цербер" и охранной сигнализации на закрытых объектах электросетевого комплекса | [14 empty] | 1.2 |  |  | 1.2
| Оргтехника | [14 empty] | 0.541 |  |  | 0.541
| Панель ЩО 2шт. | [14 empty] | 0.08 |  |  | 0.08
| КСО 2 шт. | [14 empty] | 0.1 |  |  | 0.1
| Аварийный запас | [14 empty] | 0.844 |  |  | 0.844
| Приобретение основных средств, в т.ч. | [14 empty] | 8.127 | 0 | 0 | 8.127 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение электросетевого комплекса | [14 empty] | 8.127 |  |  | 8.127
2.2. | Прочее новое строительство
в том числе по ПТП
в том числе по ПТП
Справочно
Оплата процентов за привлечённые кредитные ресурсы
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)
| Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг | [12 empty] | Н.В.Ширинян