Ремонтная  программа 2013 г. выполнена на 103 %.
	№
	Наименование
	план
	факт
	% выполнения,

млн. руб.

	1.
	Ремонтная программа, всего
	50,75
	52,05
	103

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.
	хоз. способ
	27,07
	30,79
	87,9

	1.2.
	подряд
	23,68
	21,26
	111,4

	
	Из общей суммы ремонтов
	
	
	

	1.
	Передаточные устройства
	27,25
	28,55
	95,4

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- замена голого провода на СИП 

- замена дефектных опор 

- ремонт участков КЛ 0,4-10 кВ 

- установлено соединительных, концевых термоусаживаемых муфт
	30,43 км

148 шт.

1,05 км

656 шт.
	38,36 км

163 шт.

1,555 км

819 шт.
	

	2.
	оборудование ПС, РП, ТП
	12,05
	12,05
	100

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- ремонт ПС 

- ремонт РП 

- ремонт ТП
	1,3

3,07

7,68
	1,3
3,07
7,68
	

	3.
	зданий ТП и РП
	0,94
	0,94
	100

	4.
	административных зданий
	10,51
	10,51
	100


