5.	Характеристика электрических сетей

На балансе районов электрических сетей (подразделений),                                          АО «Улан-Удэ Энерго» состоянию на 01.01.2016 г. находятся ВЛ 0,4-110(220) кВ в следующем объёме:

| Наименование подразделения АО «Улан-Удэ Энерго» | Протяженность ВЛ |
| --- | --- |
|  | ВЛ 110(220) кВ | ВЛ 35 кВ | ВЛ 6-10 кВ | ВЛ 0,4 кВ | ВСЕГО |
|  | трассе | цепям | трассе | цепям | трассе | цепям | трассе | цепям | трассе | цепям |
| «Октябрьский РЭС» | - | - | - | - | 176,54 | 176,54 | 282,48 | 282,48 | 459,02 | 459,02 |
| «Железнодорожный РЭС» | - | - | - | - | 138,65 | 138,65 | 334,59 | 334,59 | 473,24 | 473,24 |
| «Советский РЭС» | - | - | 6,2 | 6,2 | 138,8 | 138,8 | 283,7 | 283,7 | 428,7 | 428,7 |
| ОАО «Улан-Удэ Энерго» | - | - | 6,2 | 6,2 | 453,99 | 453,99 | 900,77 | 900,77 | 1360,96 | 1360,96 |

На балансе районов электрических сетей (подразделений), АО «Улан-Удэ Энерго» состоянию на 01.01.2016 г. находятся КЛ 0,4-110(220) кВ в следующем объёме:

| Наименование подразделения АО «Улан-Удэ Энерго» | Протяженность КЛ |
| --- | --- |
|  | КЛ 110(220) кВ | КЛ 35 кВ | КЛ 6-10 кВ | КЛ 0,4 кВ | ВСЕГО |
| «Октябрьский РЭС» | - | - | 264,94 | 200,33 | 465,27 |
| «Железнодорожный РЭС» | - | - | 172,03 | 111,7 | 283,73 |
| «Советский РЭС» | - | - | 127,84 | 93,84 | 221,68 |
| АО «Улан-Удэ Энерго» | - | - | 564,81 | 405,87 | 970,68 |

5.1.	Состав электрических сетей АО «Улан-Удэ Энерго» в виде объёмного варианта разрезанной круговой диаграммы.

| Оборудование | Количество (тыс. у.е.) по состоянию на 01.01.2016 |
| --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| ПС 35-220 кВ | 1,865 | 1,865 | 2,149 | 2,149 | 2,2 | 1,9 |
| ТП (КТП, ЗТП, РП, БКТП) 6-20 кВ | 10,032 | 10,217 | 10,32 | 10,652 | 10,86 | 11,305 |
| ВЛ 35-110 кВ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| ВЛ 0,4-20 кВ | 2,03 | 2,144 | 2,281 | 2,354 | 2,475 | 2,606 |
| КЛ 35-220 кВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КЛ 0,4-10 кВ | 2,76 | 2,793 | 2,845 | 2,895 | 3,017 | 3,096 |
| Итого: | 16,7 | 17,02 | 17,61 | 18,06 | 18,561 | 18,917 |

| Наименование подразделения АО «Улан-Удэ Энерго» | ПС 35 кВ | ТП 6-35/0,4 кВ |
| --- | --- | --- |
|  | Кол-во, шт. | Руст, МВА | Кол-во, шт. | Руст, МВА |
| «Октябрьский РЭС» | 6 | 126,9 | 361 | 199,72 |
| «Железнодорожный РЭС» | 2 | 32,6 | 255 | 135,9 |
| «Советский РЭС» | 3 | 48 | 229 | 112,56 |
| АО «Улан-Удэ Энерго» | 11 | 207,5 | 845 | 448,18 |

| Наименование подразделения АО «Улан-Удэ Энерго» | ТП 6-35/0,4 кВ | в том числе ТП 6-35/0,4 кВ сельхоз. назначения |
| --- | --- | --- |
|  | Кол-во, шт | Руст, МВА | Кол-во, шт | Руст, МВА |
| «Октябрьский РЭС» | 361 | 199,72 | 0 | 0 |
| «Железнодорожный РЭС» | 255 | 135,9 | 0 | 0 |
| «Советский РЭС» | 229 | 112,56 | 0 | 0 |
| АО «Улан-Удэ Энерго» | 845 | 448,18 | 0 | 0 |

По типам трансформаторные подстанции 6-35/0,4 кВ разрезе подразделений АО «Улан-Удэ Энерго», распределены следующим образом:

| Наименование подразделения ОАО «Улан-Удэ Энерго» | МТП 6-35/0,4 кВ | КТП 6-35/0,4 кВ | ЗТП 6-35/0,4 кВ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во, шт | Руст, МВА | Кол-во, шт | Руст, МВА | Кол-во, шт | Руст, МВА |
| «Октябрьский РЭС» | 23 | 3,61 | 142 | 76,52 | 196 | 119,59 |
| «Железнодорожный РЭС» | 17 | 2,72 | 116 | 49,7 | 122 | 83,48 |
| «Советский РЭС» | 14 | 2,24 | 143 | 67,14 | 72 | 43,18 |
| АО «Улан-Удэ Энерго» | 54 | 8,57 | 401 | 193,36 | 390 | 246,25 |

5.11.	Сведения о техническом состоянии оборудования электрических сетей: Физический износ:

-	подстанционного оборудования  (общий и  с разбивкой на трансформаторы, коммутационные аппараты);

-	линий электропередач (общий и с разбивкой на ВЛ 35-220 кВ, ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 35-110 кВ, КЛ 0,4-10 кВ).

| Тип оборудования | 01.01.2015,(%) | 31.12.2015,(%) |
| --- | --- | --- |
| Трансформаторное оборудование | 80,0% | 80,0% |
| Коммутационные аппараты | 80,0% | 80,0% |
| Общий | 80,0% | 80,0% |
| Тип линии | 0,0% | 0,0% |
| ВЛ 35-110(220) кВ | 25,0% | 25,0% |
| ВЛ 0,4-20 кВ | 77,0% | 77,0% |
| КЛ 35-110 кВ | 0,0% | 0,0% |
| КЛ 0,4-20 кВ | 81,5% | 81,5% |
| Общий | 79.5% | 79.5% |

5.15.	Объем ремонтно-эксплуатационного обслуживания электрических сетей в условных единицах, в том числе без учета энергосбытового хозяйства, электростанций, котельных, тепловых сетей и пр. Из общего объема электрических сетей указать объём сетей 220 кВ.

Объем ремонтно-эксплуатационного обслуживания электрических сетей в целом  по АО «Улан-Удэ Энерго» составляет 35,754 тысячи у.е, в том числе без учета энергосбытового хозяйства, электростанций пр. 18,917 тысяч у.е.

Объём условных единиц в разрезе подразделений АО «Улан-Удэ Энерго:

| АО "Улан-Удэ Энерго" | Объем электрических сетей 0,38 кВ и выше всего, тыс.у.е. | Объем электрических сетей 0,38 кВ и выше, тыс.у.е. | Объем электрических сетей 220 кВ, тыс.у.е. |
| --- | --- | --- | --- |
| Технический центр УУЭ | 9,986 | - |  |
| Железнодорожный РЭС | 8,19 | 6,108 | 0 |
| Октябрьский РЭС | 8,71 | 7,664 | 0 |
| Советский РЭС | 5,69 | 5,145 | 0 |
| АИИС КУЭ | 0,844 | - |  |
| СДТУ УУЭ | 2,34 | - |  |
| ОАО «Улан-Удэ Энерго» | 35,754 | 18,917 | 0 |