СО 6.168

Характеристика трансформаторных подстанций

Таблица 1 Количество понизительных подстанций с указанием мощности силовых трансформаторов

| Наименование подразделения ОАО «Улан-Удэ Энерго» | ПС 110(220) кВ | ПС 35 кВ | ТП 6-35/0,4 кВ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во, шт. | Руст, МВА | Кол-во, шт. | Руст, МВА | Кол-во, шт. | Руст, МВА |
| «Октябрьский РЭС» | 7 | 137,2 | 390 | 215,52 | 7 | 137,2 |
| «Железнодорожный РЭС» | 2 | 32,6 | 293 | 139,70 | 2 | 32,6 |
| «Советский РЭС» | 3 | 48 | 234 | 119,10 | 3 | 48 |
| АО «Улан-Удэ Энерго» | 12 | 217,8 | 917 | 474,321 | 12 | 217,8 |

Примечание: В данной таблице указываются количество понизительных подстанций 35кВ и выше с указанием мощности силовых трансформаторов всех классов напряжения на ПС в разрезе РЭС

Таблица 2 Количество и мощность ТП 6-35/0,4кВ

| Наименование подразделения АО «Улан-Удэ Энерго» | ТП 6-35/0,4 кВ |
| --- | --- |
|  | Кол-во, шт | Руст, МВА |
| «Октябрьский РЭС» | 390 | 215,52 |
| «Железнодорожный РЭС» | 293 | 139,70 |
| «Советский РЭС» | 234 | 119,10 |
| АО «Улан-Удэ Энерго» | 917 | 474,32 |

Примечание: в данной таблице указывается количество и мощность всех ТП, в том числе мачтовых, комплектных, закрытых в разрезе подразделений АО «Улан – Удэ Энерго»

Таблица 3 Типы трансформаторных подстанций

| Наименование подразделения АО «Улан-Удэ Энерго» | МТП 6-35/0,4 кВ | КТП 6-35/0,4 кВ | ЗТП 6-35/0,4 кВ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во, шт | Руст, МВА | Кол-во, шт | Руст, МВА | Кол-во, шт | Руст, МВА |
| «Октябрьский РЭС» | 23 | 3,61 | 167 | 89,155 | 200 | 122,75 |
| «Железнодорожный РЭС» | 17 | 2,72 | 152 | 50,463 | 124 | 86,52 |
| «Советский РЭС» | 14 | 2,24 | 147 | 70,643 | 73 | 46,22 |
| АО «Улан-Удэ Энерго» | 54 | 8,57 | 466 | 210,261 | 397 | 255,49 |

*Примечание:

Информация по технической характеристики электрических сетей может быть представлена в формате таблиц или графическом формате (диаграммы, схемы, графики).

Информацию подготовил: ______вед.инженер ПТС__  _______Капустин Н.А.__ ____________________

(наименование должности)		ФИО 			(подпись)

Согласовано:

Руководитель структурного подразделения ________________________ _____________

ФИО 			(подпись)

Заместитель генерального директора

по техническим вопросам – главный инженер ____________________ _______________ ___________

ФИО			подпись 	дата