Информация по ОАО «Улан-Удэ Энерго» за 2010 год

|  |  | ОАО «Улан-Удэ Энерго» всего | ОАО «Улан-Удэ Энерго» сети г.Улан-Удэ | ОАО «Улан-Удэ Энерго» сети г.Шарыпово |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | отпуск электроэнергии в сеть по уровням напряжений | ВН – 7436,02 т.кВтч СН 1 – 442409,64 т.кВтч СН2 – 761669,951 т.кВтч НН – 277,08 т.кВтч | СН1 – 442409,64 т.кВтч СН2 – 761669,96 т.кВтч НН – 277,08 т.кВтч | ВН – 7436,02 т.кВтч |
| 2 | отпуск электроэнергии из сети по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации | СН1 - 5931,561 т.кВтч СН2 – 405537,71 т.кВтч НН – 392955,928 т.кВтч | СН1 – 5931,561 т.кВтч СН2 – 401185,36 т.кВтч НН – 393869,109 т.кВтч | СН2 –4352,35 т.кВтч НН -52,695 т.кВтч |
| 3 | объем переданной электроэнергии по договорам оказания услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования | СН1 – 5931,561 т.кВтч СН2 – 72185,588 т.кВтч НН – 737,497 т.кВтч | СН1 – 5931,561 т.кВтч СН2 – 72185,588 т.кВтч НН – 737,497 т.кВтч |  |
| 4 | потери электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования | данные содержатся в сведениях о потерях электро энергии | данные содержатся в сведениях о потерях электро энергии | данные содержатся в сведениях о потерях электро энергии |
| 5 | потери электроэнергии в сетях в относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования | данные содержатся в сведениях о потерях электро энергии | данные содержатся в сведениях о потерях электро энергии | данные содержатся в сведениях о потерях электро энергии |
| 6 | Затраты на покупку потерь в собственных сетях | 402 131,5 тыс.руб. |  |  |
| 7 | Уровень нормативных потерь электроэнергии с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь |  | 27,44% протокол РСТ№1/7 от 19.02.2010 |  |
| 8 | перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования | данные содержатся в сведениях о потерях электро энергии | данные содержатся в сведениях о потерях электро энергии | данные содержатся в сведениях о потерях электро энергии |
| 9 | закупка электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимость | 406417,4 т.кВтч 339844,3 т.руб. | 403386,425 т.кВтч 337533,3 т.руб. | 3 030,975 т.кВтч 2311 т.руб. |
| 10 | размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения | данные содержатся в сведениях о потерях электро энергии | данные содержатся в сведениях о потерях электро энергии | данные содержатся в сведениях о потерях электро энергии |
| 11 | перечень зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании |  | э/сети г.Улан-Удэ, Республика Бурятия | э/сети г.Шарыпово, Красноярский край |