Информация по ОАО «Улан-Удэ Энерго» за 2011 год

|  |  | ОАО «Улан-Удэ Энерго» всего | ОАО «Улан-Удэ Энерго» сети г.Улан-Удэ | ОАО «Улан-Удэ Энерго» сети г.Шарыпово |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | отпуск электроэнергии в сеть по уровням напряжений | ВН – 9285.9 тыс.кВтч |  | ВН – 9285.9 тыс.кВтч |  |
|  |  | СН 1 – 434679.7 тыс.кВтч | СН 1 – 434679.7 тыс.кВтч |  |  |
|  |  | СН2 – 752414.4 тыс.кВтч | СН2 – 752414.4 тыс.кВтч |  |  |
|  |  | НН – 289.2 тыс.кВтч | НН – 289.2 тыс.кВтч |  |  |
| 2 | отпуск электроэнергии из сети по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации | СН1 - 34984.8 тыс.кВтч | СН1 - 34984.8 тыс.кВтч |  |  |
|  |  | СН2 – 410569.9 тыс.кВтч | СН2 – 402840.3 тыс.кВтч | СН2 –7729.584 тыс.кВтч |  |
|  |  | НН – 398827.2 тыс.кВтч | НН – 398707.3 тыс.кВтч | НН -119.875 тыс.кВтч |  |
| 3 | объем переданной электроэнергии по договорам оказания услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования | СН1 - 34984.8 тыс.кВтч | СН1 - 34984.8 тыс.кВтч |  |  |
|  |  | СН2 – 91000.2 тыс.кВтч | СН2 – 91000.2 тыс.кВтч |  |  |
|  |  | НН – 972.338 тыс.кВтч | НН – 972.338 тыс.кВтч |  |  |
| 4 | потери электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования | данные содержатся в сведениях о потерях электро энергии | данные содержатся в сведениях о потерях электро энергии | данные содержатся в сведениях о потерях электро энергии |  |
| 5 | потери электроэнергии в сетях в относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования | данные содержатся в сведениях о потерях электро энергии | данные содержатся в сведениях о потерях электро энергии | данные содержатся в сведениях о потерях электро энергии |  |
| 6 | Уровень нормативных потерь электроэнергии с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь |  | 27,02% | 14,02% Приказ Министерства энергетики РФ №511 от 08.09.2011 |  |
| 7 | перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования | данные содержатся в сведениях о потерях электро энергии | данные содержатся в сведениях о потерях электро энергии | данные содержатся в сведениях о потерях электро энергии |  |
| 8 | закупка электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимость( без НДС) |  |  |  |  |
|  |  | 192 173,331 тыс.руб. | 189 872,721 тыс.руб. | 2 300,610 тыс.руб. |  |
| 9 | размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения | данные содержатся в сведениях о потерях электро энергии | данные содержатся в сведениях о потерях электро энергии | данные содержатся в сведениях о потерях электро энергии |  |
| 10 | перечень зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании |  | э/сети г.Улан-Удэ, Республика Бурятия | э/сети г.Шарыпово, Красноярский край |  |