Информация по ОАО "Улан-Удэ Энерго" за 2012 год
	
	Наименование сведений
	Уровень напряжения
	ОАО «Улан-Удэ Энерго» сети г.Улан-Удэ
	ОАО «Улан-Удэ Энерго» сети г.Шарыпово
	

	1
	Отпуск электроэнергии в сеть по уровням напряжений, тыс. кВт.ч
	ВН
	0
	8 151,5
	

	
	
	СН1
	439 195,3
	0
	

	
	
	СН2
	772 336,8
	822,2
	

	
	
	НН
	3 578,8
	0
	

	2
	Отпуск электроэнергии из сети по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации, тыс кВт.ч
	СН1
	70 133,3
	0
	

	
	
	СН2
	386 776,6
	7 407,6
	

	
	
	НН
	412 545,2
	269,0
	

	3
	Объем переданной электроэнергии по договорам оказания услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования, тыс кВт.ч
	СН1
	36 077,2
	0
	

	
	
	СН2
	88 961,0
	0
	

	
	
	НН
	767,3
	0
	

	4
	Потери электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования, тыс. кВт.ч
	ВН
	
	702,5
	

	
	
	СН1
	23 877,5
	
	

	
	
	СН2
	107 042,1
	474,2
	

	
	
	НН
	214 736,0
	120,5
	

	5
	Потери электроэнергии в сетях в относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования,%
	ВН
	
	ВН – 8,62 %
	

	
	
	СН1
	СН 1 – 5,44 %
	
	

	
	
	СН2
	СН2 – 9,27 %
	СН2 – 5,73%
	

	
	
	НН
	НН – 34,23 %
	НН – 30,93%
	

	6
	Уровень нормативных потерь электроэнергии с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь
	
	Официальная информация об утверждении нормативных потерь РСТ РБ не опубликована. Потери учтённые при тарифообразовании 27,02%
	Официальная информация об утверждении нормативных потерь РЭК Красноярского края не опубликована. Потери учтённые при тарифообразовании 14,02%
	

	
	
	
	
	
	

	7
	Закупка электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимость( без НДС), тыс. руб.
	
	189 872,72
	2 300,61
	

	8
	Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения
	
	Информация содержится в сведениях о потерях электроэнергии
	Информация содержится в сведениях о потерях электроэнергии
	

	9
	Перечень зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании
	
	э/сети г.Улан-Удэ, Республика Бурятия
	э/сети г.Шарыпово, Красноярский край
	


