| Еженедельный план РЭС с 03 по 07 декабря 2012 г. |
| --- |
| № п/п | Наименование работ | Выполнение |
| Октябрьский РЭС |
| 1 | Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 20 абонентов | выполнено |
| 2 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено |
| 3 | монтаж соеденительных муфт КЛ-10 кВ Ф№18 РП-21 на ТП-513 - 4 шт. | выполнено |
| 4 | Откопка места повреждения КЛ-10 кВ Ф№18 РП-21 на ТП-513 - 15 м. | выполнено |
| 5 | монтаж соеденительных муфт КЛ-6 кВ Ф№5 РП-7 на ТП-537 - 2 шт. | заменена в связи с отсутствием резервного источника питания на Ф.№9 ПС "Южная" |
| 6 | Откопка места повреждения КЛ-6 кВ Ф№5 РП-7 на ТП-537 - 5 м. |  |
| Советский РЭС |
| 1 | Регулировка ВН ТП-341,942, 2 шт. | выполнено |
| 2 | сборка одностоечной опоры , 10 шт. | выполнено |
| 3 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 25 абонентов. | выполнено |
| 4 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено |
| 5 | монтаж соед. муфт 6-10 кв до 120 мм Ф 14 РП-6, 2 шт. | выполнено |
| 6 | Разработка, планировка грунта Ф11,14 РП-6, 8,10 м3. | выполнено |
| 7 | Работа по снятию показаний | выполнено |
| Железнодорожный РЭС |
| 1 | то закрытых ТП 250-630 кВА (1 трансформаторные) ТП-126, 236, 208, 156, 4 шт. | выполнено |
| 2 | то закрытых ТП 250-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-35, 1 шт. | выполнено |
| 3 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 15 абонентов. | выполнено |
| 4 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 10 абонентов. | выполнено |
| 5 | монтаж соед. муфт КЛ-6,10 кВ Ф№НОД-3 РП-1 на ТП-240 , 2 шт. | не выполнено в связи с большим количеством повреждений |
| 6 | Установка приборов учета ТП-2016, 20 шт. | выполнено |
| Еженедельный план РЭС с 10 по 14 декабря 2012 г. |
| № п/п | Наименование работ | Выполнение |
| Октябрьский РЭС |
| 1 | Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 20 абонентов | выполнено |
| 2 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено |
| 3 | монтаж соеденительных муфт КЛ-10 кВ Ф№9 ПС "Южная" выход на ВЛ - 2 шт. | не выполнено в связи с не допуском на ПС "Южная" |
| 4 | Откопка места повреждения КЛ-10 кВ Ф№9 ПС "Южная" выход на ВЛ - 5 м. | выполнено |
| 5 | Регулировка уровня напряжения на ТП-794, 538 - 2 шт. | выполнено |
| 6 | Замена автомата АВ-3 на ТП-838 - 1 м. | выполнено |
| Советский РЭС |
| 1 | Установка одностоечной дерев. опоры ул. Песочная , 15 шт. | Замена подводок к ж/домам на ВЛ-0,4 кВ ТП-913 |
| 2 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 22 абонентов. | выполнено |
| 3 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 2 абонентов | выполнено |
| 4 | монтаж соед. муфт 0,4 кВ ТП-975, 2 шт. | заменена в связхи с аварийными работами по монтажу муфт и откопку места повреж. Ф.34 ТЭЦ-1 |
| 5 | Разработка, планировка грунта Ф10 АРЗ, ТП-975 р.11, 9,05 м3. |  |
| Железнодорожный РЭС |
| 1 | то закрытых ТП 250-630 кВА (1 трансформаторные) ТП-49, 260, 2098, 2054, 187, 290, 6 шт. | выполнено |
| 2 | то закрытых ТП 250-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-282, 255, 2 шт. | выполнено |
| 3 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 30 абонентов. | выполнено |
| 4 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 10 абонентов. | выполнено |
| 5 | монтаж соед. муфт КЛ-6,10 кВ Ф№НОД-3 РП-1 на ТП-240 , 2 шт. | не выполнено в связи с большим количеством повреждений |
| Еженедельный план РЭС с 17 по 21 декабря 2012 г. |
| № п/п | Наименование работ | Выполнение |
| Октябрьский РЭС |
| 1 | Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 20 абонентов | выполнено |
| 2 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено |
| 3 | монтаж соеденительных муфт КЛ-10 кВ Ф№9 ПС "Южная" выход на ВЛ - 2 шт. | выполнено |
| 4 | Откопка места повреждения КЛ-6 кВ Ф№2 ПС "Районная" на РП-19 - 5 м. | выполнено |
| 5 | Регулировка уровня напряжения на ТП-1101 - 1 шт. | выполнено |
| 6 | ТП-782 установка ячейки ЩО-70, 1 шт. | выполнено |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ ТП-782, монтаж провода СИП, 0,2 км. | выполнено |
| Советский РЭС |
| 1 | Замена подводок к ж/д (перевод на новую линию) ТП-913,404. , 0,4 км. | выполнено |
| 2 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 28 абонентов. | выполнено |
| 3 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено |
| 4 | монтаж приборов учета на фасаде ТП-404, 10 шт. | выполнено |
| 5 | монтаж соед. муфт 6-10 кв до 120 мм Ф 10 АРЗ, 2 шт. | выполнено |
| 6 | монтаж соед. муфт 0,4 кВ ТП-975 р.3 | выполнено |
| 7 | Разработка, планировка грунта Ф10 АРЗ, ТП-975 р.3, 8,55 м3. | выполнено |
| Железнодорожный РЭС |
| 1 | то закрытых ТП 250-630 кВА (1 трансформаторные) ТП-161, 19, 2 шт. | выполнено |
| 2 | то закрытых ТП 250-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-64, 164, 170, 240, 255, 45, 6 шт. | выполнено |
| 3 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 30 абонентов. | выполнено |
| 4 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 10 абонентов. | выполнено |
| 5 | монтаж соед. муфт КЛ-6,10 кВ Ф№НОД-3 РП-1 на ТП-240 , 2 шт. | не выполнено в связи с большим количеством повреждений |
| 6 | монтаж приборов учета ВЛ-0,4 кВ ТП-2016, 20 шт. | выполнено |
| 7 | монтаж провода СИП ВЛ-0,4 кВ ТП-2004, 250 м. | выполнено |
| Еженедельный план РЭС с 24 по 29 декабря 2012 г. |
| № п/п | Наименование работ | Выполнение |
| Октябрьский РЭС |
| 1 | Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 20 абонентов | выполнено |
| 2 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено |
| 3 | монтаж соеденительных муфт КЛ-6 кВ Ф№3 ПС "Районная" на ТП-850 - 2 шт. | выполнено |
| 4 | Откопка места повреждения КЛ-6 кВ Ф№5 РП-7 на ТП-537 - 5 м. | выполнено |
| 5 | Перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ТП-1039 руб. 2 | выполнено |
| 6 | Ремонт вводного рубильника ТП-1020-1 шт. | выполнено |
| 7 | Работа по транспорту электрической энергии | выполнено |
| Советский РЭС |
| 1 | Ремонт рубильника 0,4 кВ ТП-983 р.1, 1 шт. | выполнено |
| 2 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 35 абонентов. | выполнено |
| 3 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 20 абонентов | выполнено |
| 4 | монтаж провода СИП - ул.Песочная(500 м.), пер. Вологодский (150 м.) | выполнено |
| 5 | монтаж концевых муфт в/у - Ф8 РП-15, 1 шт. | заменена в связхи с аварийными работами по монтажу муфт и откопку места повреж. Ф.34 ТЭЦ-1 |
| 6 | Разработка, планировка грунта Ф8 РП-15 ввод ТП-347, 8,3 м3. |  |
| 7 | Работа по транспорту электрической энергии | выполнено |
| Железнодорожный РЭС |
| 1 | Работа по транспорту электрической энергии | выполнено |
| 2 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 30 абонентов. | выполнено |
| 3 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 10 абонентов. | выполнено |
| 4 | монтаж соед. муфт КЛ-6,10 кВ Ф№НОД-3 РП-1 на ТП-240 , 2 шт. | выполнено |
| 5 | монтаж приборов учета ВЛ-0,4 кВ ТП-2016, 20 шт. | заменена в связхи с аварийными работами по монтажу муфт и откопку места повреж. Ф.12 ТЭЦ-1 |
| 6 | Обход осмотр ВЛ6 кВ Ф.52 ГПП "Авиазавод" | выполнено |