| Еженедельный план РЭС с 04 по 08 февраля 2013 г. |
| --- |
| № п/п | Наименование работ | Выполнение |
| Октябрьский РЭС |
| 1 | Откопка места повреждения КЛ-10 кВ Ф№8 ПС "Южная" ввод в РП-27 - 15 м. | не выполнено в связи с большой глубиной залегания КЛ |
| 2 | Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 15 абонентов | выполнено |
| 3 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено |
| 4 | Монтаж контура заземления на ТП (новая) п.Силикатный | выполнено |
| 5 | Работа по транспорту электрической энергии | выполнено |
| 6 | Монтаж приборов учета в ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул.Шумяцкого - 5 шт. | выполнено |
| Советский РЭС |
| 1 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 15 абонентов. | выполнено |
| 2 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено |
| 3 | Монтаж ОДПУ, 4 шт. | выполнено |
| 4 | монтаж приборов учета на ВЛ-0,4 кВ ТП-404 ул.Хуторская. 10 шт. | - |
| 5 | монтаж соед. муфт КЛ-10 кВ Ф6 РП-2, 2 шт. | выполнено |
| 6 | монтаж конц. муфт КЛ-10 кВ Ф6 РП-2, 1 шт. | - |
| 7 | монтаж муфт ТП-452 р.16, 2 шт. | - |
| 8 | Разработка, планировка грунта Ф16 РП-2, ТП-452 р.16, 8 м3. | выполнено |
| 9 | Бездоговорное рейд | выполнено |
| 10 | Работа по транспорту электрической энергии | выполнено |
| Железнодорожный РЭС |
| 1 | Монтаж ОДПУ, 10 шт. | выполнено |
| 2 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 15 абонентов. | выполнено |
| 3 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 5 абонентов. | выполнено |
| 4 | монтаж соед. муфт КЛ-6 кВ Ф.№4 РП-9 м/у ТП-298 и ТП-89, 2 шт. | не выполнено в связи с большой глубиной залегания КЛ |
| 5 | Работа по транспорту электрической энергии | выполнено |
| 6 | Сборка щитов учета на производственной базе для установки ОДПУ, 10 шт. | выполнено |
| 7 | Монтаж приборов учета и перевод абонентов на новую ВЛ-0,4 кВ ТП-2016, 10 шт. | выполнено |
| Еженедельный план РЭС с 12 по 15 февраля 2013 г. |
| № п/п | Наименование работ | Выполнение |
| Октябрьский РЭС |
| 1 | Откопка места повреждения КЛ-10 кВ Ф№8 ПС "Южная" ввод в РП-27 - 15 м. | выполнено |
| 2 | Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 15 абонентов | выполнено |
| 3 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено |
| 4 | Вязка опор на базе - 5 шт. | выполнено |
| 5 | Установка опор ВЛ-0,4 кВ ТП-КТП-2 ул.Илькинская - 5 шт. | выполнено |
| 6 | Монтаж приборов учета в ВРУ-0,4 кВ жилых домах - 5 шт. | выполнено |
| Советский РЭС |
| 1 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 15 абонентов. | выполнено |
| 2 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено |
| 3 | Монтаж ОДПУ, 8 шт. | выполнено |
| 4 | монтаж приборов учета на ВЛ-0,4 кВ ТП-404 ул.Хуторская. 10 шт. | выполнено |
| 5 | монтаж соед. муфт КЛ-6 кВ Ф5 РП-13, 2 шт. | ВЛ-35 кВ ТК-301, ТЦ-302 оп.94а монтаж |
| 6 | монтаж конц. муфт КЛ-10 кВ Ф6 РП-2, 1 шт. |  |
| 7 | монтаж муфт ТП-452 р.16, 2 шт. | муфт с применением автовышки ВС-22 |
| 8 | Разработка, планировка грунта Ф5 РП-13, ТП-452 р.16, 8 м3. | выполнено |
| 9 | Бездоговорное рейд | выполнено |
| 10 | Работа по транспорту электрической энергии | выполнено |
| Железнодорожный РЭС |
| 1 | Монтаж ОДПУ, 10 шт. | выполнено |
| 2 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 15 абонентов. | выполнено |
| 3 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 5 абонентов. | выполнено |
| 4 | монтаж соед. муфт КЛ-6 кВ Ф.№4 РП-9 м/у ТП-298 и ТП-89, 2 шт. | не выполнено в связи с большой глубиной залегания КЛ |
| 5 | Работа по транспорту электрической энергии | выполнено |
| 6 | Сборка щитов учета на производственной базе для установки ОДПУ, 10 шт. | выполнено |
| Еженедельный план РЭС с 18 по 22 февраля 2013 г. |
| № п/п | Наименование работ | Выполнение |
| Октябрьский РЭС |
| 1 | Замена КЛ-0,4 кВ на жилой дом по ул.Бограда, №61 на провод СИП - 40 м. | не выполнено |
| 2 | Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 15 абонентов | выполнено |
| 3 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено |
| 4 | Монтаж провода СИП ВЛ-0,4 кВ ТП-1104 - 150 м. | выполнено |
| 5 | Установка ОДПУ - 8 шт. | выполнено |
| Советский РЭС |
| 1 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 25 абонентов. | выполнено |
| 2 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено |
| 3 | Монтаж ОДПУ, 10 шт. | выполнено |
| 4 | монтаж соед. муфт КЛ-6 кВ Ф5 РП-13, 8 шт. | выполнено |
| 5 | Разработка, планировка грунта Ф5 РП-13 8 м3. | выполнено |
| 6 | Бездоговорное рейд | выполнено |
| 7 | Работа по транспорту электрической энергии | выполнено |
| Железнодорожный РЭС |
| 1 | Монтаж ОДПУ, 10 шт. | выполнено |
| 2 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 15 абонентов. | выполнено |
| 3 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 5 абонентов. | выполнено |
| 4 | монтаж соед. муфт КЛ-6 кВ Ф.№4 РП-9 м/у ТП-298 и ТП-89, 2 шт. | выполнено |
| 5 | Работа по транспорту электрической энергии | выполнено |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП-202 (РЖД), монтаж опор, 3 шт., монтаж провода СИП, 200 м. | выполнено |
| 7 | Сборка щитов учета на производственной базе для установки ОДПУ, 10 шт. | выполнено |
| Еженедельный план РЭС с 25 февраля по 1 марта 2013 г. |
| № п/п | Наименование работ | Выполнение |
| Октябрьский РЭС |
| 1 | Замена КЛ-0,4 кВ на жилой дом по ул.Бограда, №61 на провод СИП - 40 м. | не выполнено |
| 2 | Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 15 абонентов | выполнено |
| 3 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено |
| 4 | КЛ-10 кВ Ф.№13 РП-36 на ТП-1175, монтаж муфт, 2 шт. | выполнено |
| 5 | ТП-730 ремонт оборудования РУ-0,4 кВ | выполнено |
| 6 | Установка ОДПУ - 8 шт. | выполнено |
| Советский РЭС |
| 1 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 25 абонентов. | выполнено |
| 2 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов | выполнено |
| 3 | Монтаж ОДПУ, 10 шт. | выполнено |
| 4 | монтаж соед. муфт КЛ-6 кВ Ф6 РП-2, 2 шт. | выполнено |
| 5 | ТП-252 ревизия автомата | выполнено |
| 6 | Разработка, планировка грунта Ф6 РП-2 7,6 м3. | выполнено |
| 7 | Бездоговорное рейд | выполнено |
| 8 | Работа по транспорту электрической энергии | выполнено |
| Железнодорожный РЭС |
| 1 | Монтаж ОДПУ, 10 шт. | выполнено |
| 2 | Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии электропередачи за неуплату в установленный срок, 15 абонентов. | выполнено |
| 3 | Подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 5 абонентов. | выполнено |
| 4 | монтаж соед. муфт КЛ-6 кВ Ф.№13 КТП-3 м/у ТП-173 и ТП-88, 2 шт. | выполнено |
| 5 | Работа по транспорту электрической энергии | выполнено |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ ТП-202 (РЖД), замена подводок, 15 шт. | выполнено |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ ТП-166 (РЖД), монтаж провода СИП, 150 м. | выполнено |
| 8 | Сборка щитов учета на производственной базе для установки ОДПУ, 10 шт. | выполнено |