Результаты КЗ нагрузок и напряжений от 18.06.14 г.

ПС КТП-11                                                                                                                                                               Таблица 1

| Время | I, А – 1Т | U, кВ-1Т | Р, кВт-1Т | Q,кВар-1т | I, А – 2Т | U, кВ-2Т | Р, кВт-2Т | Q,кВар-2Т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:00 | 200 | 6,2 | 13556,46 | 5561,65 | 160 | 6,4 | 9418,23 | 3693,27 |
| 12:00 | 300 | 6,2 |  |  | 215 | 6,3 |  |  |
| 15:00 | 290 | 6.1 |  |  | 225 | 6,4 |  |  |
| 23:00 | 190 | 6,1 |  |  | 190 | 6,3 |  |  |
| 06:00- 19.06.14 |  |  | 13570,48 | 5563,02 |  |  | 9421,81 | 3694,48 |

ПС КТП-3                                                                                                                                                                    Таблица 2

| Время | I, А - 1Т | U, кВ-1Т | Р, кВт-1Т | Q,кВар-1т | I, А - 2Т | U, кВ-2Т | Р, кВт-2Т | Q,кВар-2Т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:00 | 140 | 6,5 | 16354,08 | 6430,27 | 240 | 6,1 | 16217,82 | 5128,03 |
| 12:00 | 140 | 6,6 |  |  | 330 | 6,1 |  |  |
| 15:00 | 120 | 6,5 |  |  | 310 | 6,0 |  |  |
| 23:00 | 95 | 6,6 |  |  | 240 | 6,1 |  |  |
| 06:00- 19.06.14 |  |  | 16358,03 | 6432,02 |  |  | 16224,82 | 5129,70 |

ПС – Сосновая                                                                                                                                 Таблица 3

| Время | I, А - 1Т | U, кВ-1Т | Р, кВт-1Т | Q,кВар-1т | I, А - 2Т | U, кВ-2Т | Р, кВт-2Т | Q,кВар-2Т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:00 | 245 | 10,3 | 11499,93 |  | 180 | 10,3 | 15145,76 |  |
| 12:00 | 390 | 10,2 |  |  | 220 | 10,3 |  |  |
| 15:00 | 380 | 10,2 |  |  | 230 | 10,3 |  |  |
| 23:00 | 330 | 10,3 |  |  | 220 | 10,3 | 15151,02 |  |
| 06:00- 19.06.14 |  |  | 11506,77 |  |  |  |  |  |

ПС - Дивизионная                                                                                                                                                  Таблица 4

| Время | I, А - 1Т | U, кВ-1Т | Р, кВт-1Т | Q,кВар-1т | I, А - 2Т | U, кВ-2Т | Р, кВт-2Т | Q,кВар-2Т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:00 | 80 | 6,3 | 19773,424 |  | 87 | 6,3 | 19303,504 | - |
| 12:00 | 110 | 6,3 |  |  | 130 | 6,2 |  |  |
| 15:00 | 100 | 6,3 |  |  | 120 | 6,2 |  |  |
| 23:00 | 90 | 6,3 |  |  | 100 | 6,3 |  |  |
| 06:00- 19.06.14 |  |  | 19775,620 |  |  |  | 19305,102 |  |

ПС - ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ                                                                                                                                           Таблица 5

| Время | I, А - 1Т | U, кВ-1Т | Р, кВт-1Т | Q,кВар-1т | I, А - 2Т | U, кВ-2Т | Р, кВт-2Т | Q,кВар-2Т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:00 | 320 | 6,3 | 6926,44 | 1749,99 | 250 | 6,3 | 6092,16 | 1496,60 |
| 12:00 | 400 | 6,2 |  |  | 340 | 6,2 |  |  |
| 15:00 | 395 | 6,2 |  |  | 315 | 6,2 |  |  |
| 23:00 | 380 | 6,2 |  |  | 280 | 6,3 |  |  |
| 06:00- 19.06.14 |  |  | 6930,83 | 1751,30 |  |  | 6095,81 | 1497,30 |

ПС - Центральная                                                                                                                                                   Таблица 6

| Время | I, А - 1Т | U, кВ-1Т | Р, кВт-1Т | Q,кВар-1т | I, А - 2Т | U, кВ-2Т | Р, кВт-2Т | Q,кВар-2Т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:00 | 190 | 6,3 | 16973,77 | 4721,36 | 290 | 6,3 | 23358,92 | 6765,41 |
| 12:00 | 320 | 6,2 |  |  | 540 | 6,2 |  |  |
| 15:00 | 320 | 6,2 |  |  | 500 | 6,2 |  |  |
| 23:00 | 200 | 6,2 |  |  | 350 | 6,3 |  |  |
| 06:00- 19.06.14 |  |  | 16978.78 | 4723,67 |  |  | 23366,69 | 6767,63 |

ПС - ГВП                                                                                                                                         Таблица 9

| Время | I, А - 1Т | U, кВ-1Т | Р, кВт-1Т | Q,кВар-1т | I, А - 2Т | U, кВ-2Т | Р, кВт-2Т | Q,кВар-2Т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:00 | 185 | 6,3 | 7611,38 | 3799,09 | 100 | 6,3 | 7443,63 | 4212,40 |
| 11:00 | 290 | 6,3 |  |  | 260 | 6,3 |  |  |
| 20:00 | 240 | 6,3 |  |  | 120 | 6,3 |  |  |
| 23:00 | 240 | 6,3 |  |  | 110 | 6,3 |  |  |
| 06:00- 19.12.13 |  |  | 7614,50 | 3800,55 |  |  | 7445,03 | 4213,31 |

ПС - Горсад                                                                                                                                     Таблица 10

| Время | I, А - 1Т | U, кВ-1Т | Р, кВт-1Т | Q,кВар-1т | I, А - 2Т | U, кВ-2Т | Р, кВт-2Т | Q,кВар-2Т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:00 | 65 | 6,3 | 192,95 |  | 95 | 62 | 591,88 |  |
| 11:00 | 130 | 6,2 |  |  | 175 | 6,2 |  |  |
| 20:00 | 145 | 6,3 |  |  | 170 | 6,3 |  |  |
| 23:00 | 70 | 6,3 |  |  | 140 | 6,3 |  |  |
| 06:00- 19.12.13 |  |  | 195,34 | 1,83 |  |  | 594,99 | 1,77 |

ПС – КТП-1                                                                                                                                    Таблица11

| Время | I, А - 1Т | U, кВ-1Т | Р, кВт-1Т | Q,кВар-1т | I, А - 2Т | U, кВ-2Т | Р, кВт-2Т | Q,кВар-2Т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:00 | 70 | 6,1 | 12204,61 | 4268,71 | 100 | 6,1 | 1378,49 | 466,76 |
| 11:00 | 115 | 6,1 |  |  | 185 | 6,0 |  |  |
| 20:00 | 105 | 6,1 |  |  | 160 | 6,1 |  |  |
| 23:00 | 100 | 6,1 |  |  | 180 | 6,1 |  |  |
| 06:00- 19.12.13 |  |  | 12207,9 | 4269,69 |  |  | 1381,86 | 467,88 |

ПС – БМДК                                                                                                                               Таблица 12

| Время | I, А - 1Т | U, кВ-1Т | Р, кВт-1Т | Q,кВар-1т | I, А - 2Т | U, кВ-2Т | Р, кВт-2Т | Q,кВар-2Т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:00 | 80 | 10,1 | 5944,26 | 1813,07 | 80 | 10,1 | 5602,58 | 1607,45 |
| 11:00 | 150 | 10,0 |  |  | 165 | 10,0 |  |  |
| 20:00 | 135 | 10,0 |  |  | 160 | 10,0 |  |  |
| 23:00 | 160 | 10,0 |  |  | 150 | 10,0 |  |  |
| 06:00- 19.12.13 |  |  | 5948,98 | 1814,36 |  |  | 5607,29 | 1608,88 |