## г.Шарыпово свыше 35 кВ
Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения на 01.07.2013 г.
по центрам питания 35 кВ
№ п/п | Наименование ПС 35-110 кВ | Уровни напряжения ПС 35-110 | Установленная мощность существующих трансформаторов (МВА) |  | Текущий резерв/дефицит (-) мощности для присоединения потребителей (по результатам максимальных контрольных замеров), МВА
|  |  | 1T | 2T | с учётом выданных технических условий и поступивших заявок на технологическое присоединение
1 | РКПБ | 110/10/10 | 40 | 40 | 20.655

## Улан-Удэ Энерго 35 кВ
Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения на 01.07.2013 г.
по центрам питания 35 кВ
№ п/п | Наименование ПС 35-110 кВ | Уровни напряжения ПС 35-110 | Установленная мощность существующих трансформаторов (МВА) |  | Текущий резерв/дефицит (-) мощности для присоединения потребителей (по результатам максимальных контрольных замеров), МВА
|  |  | 1T | 2T | с учётом выданных технических условий и поступивших заявок на технологическое присоединение
1 | КТП-11 | 35/6 | 10 | 10 | 3.0171
2 | КТП-3 | 35/6 | 10 | 10 | 0.2491
3 | Сосновая | 35/10 | 10 | 10 | -3.2123
4 | ПС Левобережная | 35/6 | 16 | 16 | -3.2247
5 | ПС БМДК | 35/10 | 6.3 | 6.3 | -2.1845
6 | ПС КТП-1 | 35/6 | 6.3 | 6.3 | -0.97508
7 | ПС Дивизионная | 35/6 | 4 | 4 | -1.625
8 | ПС Центральная | 35/6 | 10 | 10 | -5.4868
9 | ПС ГВП | 35/6 | 10 | 10 | 5.19