## расчёт платы
Расчет платы за технологическое присоединение по договору № | [5 empty] | /18
Заявитель
Адрес
Расчёт платы определяется в зависимости от места нахождения объекта: |  |  |  |  | городская территория |  |  | для территорий за городом
Два варианта расчёта оплаты: |  |  |  |  | Рассчитанная плата за присоединение с учётом выбора вида ставок и территориальной принадлежности
1. Расчёт платы за технологическое присоединение по средствам применения стандартизированных тарифных ставок, руб. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2. Расчёт платы за технологическое присоединение по средствам применения ставок за единицу максимальной мощности, руб. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Необходимо заполнить поля, обозначенные жёлтым цветом: 1. Можете ли Вы воспользоваться льготой: мощность до 15 кВт включительно по 3 категории на расстоянии не более 300 м в городе, не более 500 м в сельской местности от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения, за исключением: а) воспользовавшихся льготой в течение последних 3 лет; б) при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащим лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, заключенному на срок не более одного года; в) при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в жилых помещения многоквартирных домов. 2. Объём необходимой максимальной мощности; 3. Категория надёжности; 4. Необходимый уровень напряжения; 5. Выбрать необходимые виды строительства, согласно ставкам, утверждённым РСТ РБ приказом 1/27 от 19.12.2017 г. длину ВЛ/КЛ проставить в километрах; указать количество реклоузеров; количество и мощность необходимых трансформаторных подстанций
1. льгота да/нет
2. Ni -Объем максимальной мощности, кВт | [5 empty] | , в том числе ранее разрешённая, в данной точке
3. Категория надежности
4. Запрашиваемый уровень напряжения, кВ
1. Расчёт платы за технологическое присоединение по средствам применения стандартизированных тарифных ставок
C1 - Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих ТСО и иным лицам, с применением постоянной схемы электроснабжения и с применением временной схемы электроснабжения, в том числе для обеспечения электрической энергией передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), по мероприятиям
для территорий за городом
|  |  |  | ставка | Ri, кол-во, шт; | плата, руб | ставка | Ri, кол-во, шт; | плата, руб
C1 |  |  |  | 9520.17 |  |  | 9520.17
С1.1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю |  |  | 4233.59
С1.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий |  |  | 5286.58
Итого (C1) |  |  |  |  | 1 | 9520.17 |  | 1 | 9520.17
| Наименование работ |  | Уровень напряжения, кВ | городская территория |  |  | для территорий за городом
|  |  |  | ставка | Li, длина, км; Ri, кол-во, шт; | плата, руб | ставка | Li, длина, км; Ri, кол-во, шт; | плата, руб
С2i - Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км) | [9 empty] | Проставлять длину ЛЭП в километрах Проставлять длину ЛЭП в километрах Проставлять длину ЛЭП в километрах Проставлять длину ЛЭП в километрах Проставлять длину ЛЭП в километрах Проставлять длину ЛЭП в километрах Проставлять длину ЛЭП в километрах Проставлять длину ЛЭП в километрах Проставлять длину ЛЭП в километрах
Прокладка воздушных линий с установкой опор (одноцепные если не указано иное)
C2.1.1 | Провод марки АС сечением до 50 мм2 |  | 0.4 | 811983.26 |  | 0 | х
C2.1.2 | Провод марки АС сечением 70 мм2 |  |  | 756956.05 |  | 0 | х
C2.1.3 | Провод марки СИП сечением до 16 мм2 |  |  | 1068323.21 |  | 0 | 925828.92 |  | 0
C2.1.4 | Провод марки СИП сечением 25 мм2 |  |  | 645826.29 |  | 0 | 720697.22 |  | 0
C2.1.5 | Провод марки СИП сечением 35 мм2 |  |  | 503201.97 |  | 0 | 951995.62 |  | 0
C2.1.6 | Провод марки СИП сечением 50 мм2 |  |  | 892007.87 |  | 0 | 1116682.95 |  | 0
C2.1.7 | Провод марки СИП сечением 70 мм2 |  |  | 795961.76 |  | 0 | 999347.89 |  | 0
C2.1.8 | Провод марки АС сечением до 50 мм2 |  | 6/10 | 829992.56 |  | 0 | х
C2.1.9 | Провод марки АС сечением 70 мм2 |  |  | 1073548.64 |  | 0 | х
C2.1.10 | Провод марки СИП сечением до 50 мм2 |  |  | 1196886.49 |  | 0 | 1097549.81 |  | 0
C2.1.11 | Провод марки СИП сечением до 70 мм2 |  |  | х |  |  | 1286065.05 |  | 0
Прокладка воздушных линий по существующим опорам (одноцепные если не указано иное)
C2.2.1 | Провод марки АС сечением до 50 мм2 |  | 0.4 | х |  |  | 375492.16 |  | 0
C2.2.2 | Провод марки СИП сечением до 35 мм2 |  |  | 349141.43 |  | 0 | х
C2.2.3 | Провод марки СИП сечением 70 мм2 |  |  | 446701.92 |  | 0 | 490638.89 |  | 0
C2.2.4 | Провод марки СИП сечением 95 мм2 |  |  | 549693.78 |  | 0 | х
Итого (C2i*Li) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
С3,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км)
Прокладка одной кабельной линии в траншее с покрытием кирпичом
C3.1.1 | ААБлУ, ААБ2лУ, ААБл, АПвПУ, ААШвУ, ААШпУ, АВБбШв, АВВГ, АВБбШв сечением до 50 мм2 |  | 0.4 | 779574.87 |  | 0 | 900153.67 |  | 0
C3.1.2 | ААБлУ, ААБ2лУ, ААБл, АПвПУ, ААШвУ, ААШпУ, АВБбШв, АВВГ, АВБбШв сечением 70 мм2 |  |  | 946032.08 |  | 0 | х
C3.1.3 | ААБлУ, ААБ2лУ, ААБл, АПвПУ, ААШвУ, ААШпУ, АВБбШв, АВВГ, АВБбШв сечением 95 мм2 |  |  | 1288692.47 |  | 0 | х
C3.1.4 | ААБлУ, ААБ2лУ, ААБл, АПвПУ, ААШвУ, ААШпУ, АВБбШв, АВВГ, АВБбШв сечением 120 мм2 |  |  | 1076946.67 |  | 0 | х
C3.1.5 | ААБлУ, ААБ2лУ, ААБл, АПвПУ, ААШвУ, ААШпУ, АВБбШв, АВВГ, АВБбШв сечением 150 мм2 |  |  | 946905.29 |  | 0 | х
C3.1.6 | ААБлУ, ААБ2лУ, ААБл, АПвПУ, ААШвУ, ААШпУ, АВБбШв, АВВГ, АВБбШв сечением 185 мм2 |  |  | 1376075.64 |  | 0 | х
C3.1.7 | ААБлУ, ААБ2лУ, ААБл, АПвПУ, ААШвУ, ААШпУ, АВБбШв, АВВГ, АВБбШв сечением 240 мм2 |  |  | 1538287.86 |  | 0 | х
C3.1.8 | ААБлУ, ААБ2лУ, ААБл, АПвПУ, ААШвУ, ААШпУ, АВБбШв, АВВГ, АВБбШв сечением до 70 мм2 |  | 6/10 | 1915367.44 |  | 0 | х
C3.1.9 | ААБлУ, ААБ2лУ, ААБл, АПвПУ, ААШвУ, ААШпУ, АВБбШв, АВВГ, АВБбШв сечением 120 мм2 |  |  | 1998565.45 |  | 0 | х
C3.1.10 | ААБлУ, ААБ2лУ, ААБл, АПвПУ, ААШвУ, ААШпУ, АВБбШв, АВВГ, АВБбШв сечением 150 мм2 |  |  | 1073276.9 |  | 0 | х
C3.1.11 | ААБлУ, ААБ2лУ, ААБл, АПвПУ, ААШвУ, ААШпУ, АВБбШв, АВВГ, АВБбШв сечением 185 мм2 |  |  | 1794275.63 |  | 0 | х
C3.1.12 | ААБлУ, ААБ2лУ, ААБл, АПвПУ, ААШвУ, ААШпУ, АВБбШв, АВВГ, АВБбШв сечением 240 мм2 |  |  | 2441835.34 |  | 0 | х
Прокладка двух кабельной линии в траншее с покрытием кирпичом
C3.2.1 | ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ, АВБбШв, АВВГ, АВБбШв сечением до 120 мм2 |  | 0.4 | 1826364.53 |  | 0 | х
C3.2.2 | ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ, АВБбШв, АВВГ, АВБбШв сечением 185 мм2 |  |  | 1396899.26 |  | 0 | х
Прокладка одной кабельной линии с восстановлением асфальтобетонного покрытия
C3.3.1 | ААБлУ, ААБ2лУ, ААБл, АПвПУ, ААШвУ, ААШпУ, АВБбШв, АВВГ, АВБбШв сечением до 35 мм2 |  | 0.4 | 1537837.01 |  | 0 | х
C3.3.2 | ААБлУ, ААБ2лУ, ААБл, АПвПУ, ААШвУ, ААШпУ, АВБбШв, АВВГ, АВБбШв сечением 120 мм2 |  |  | 1882372.71 |  | 0 | х
C3.3.3 | ААБлУ, ААБ2лУ, ААБл, АПвПУ, ААШвУ, ААШпУ, АВБбШв, АВВГ, АВБбШв сечением 185 мм2 |  |  | 1535256.33 |  | 0 | х
C3.3.4 | ААБлУ, ААБ2лУ, ААБл, АПвПУ, ААШвУ, ААШпУ, АВБбШв, АВВГ, АВБбШв сечением 240 мм2 |  |  | 2311566.84 |  | 0 | х
C3.3.5 | ААБлУ, ААБ2лУ, ААБл, АПвПУ, ААШвУ, ААШпУ, АВБбШв, АВВГ, АВБбШв сечением до 120 мм2 |  | 6/10 | 1896683.45 |  | 0 | х
C3.3.6 | ААБлУ, ААБ2лУ, ААБл, АПвПУ, ААШвУ, ААШпУ, АВБбШв, АВВГ, АВБбШв сечением 185 мм2 |  |  | 1817915.66 |  | 0 | х
C3.3.7 | ААБлУ, ААБ2лУ, ААБл, АПвПУ, ААШвУ, ААШпУ, АВБбШв, АВВГ, АВБбШв сечением 240 мм2 |  |  | 2957446.19 |  | 0 | х
Прокладка одной кабельной линии методом горизонтально направленного бурения (прокола)
C3.4.1 | ААБлУ, ААБ2лУ, ААБл, АПвПУ, ААШвУ, ААШпУ, АВБбШв, АВВГ, АВБбШв сечением до 95 мм2 |  | 0.4 | 474339.09 |  | 0 | х
C3.4.2 | ААБлУ, ААБ2лУ, ААБл, АПвПУ, ААШвУ, ААШпУ, АВБбШв, АВВГ, АВБбШв сечением 120 мм2 |  |  | 657630.34 |  | 0 | х
C3.4.3 | ААБлУ, ААБ2лУ, ААБл, АПвПУ, ААШвУ, ААШпУ, АВБбШв, АВВГ, АВБбШв сечением 240 мм2 |  |  | 419189.97 |  | 0 | х
C3.4.4 | ААБлУ, ААБ2лУ, ААБл, АПвПУ, ААШвУ, ААШпУ, АВБбШв, АВВГ, АВБбШв сечением до 150 мм2 |  | 6/10 | 316226.06 |  | 0 | х
C3.4.5 | ААБлУ, ААБ2лУ, ААБл, АПвПУ, ААШвУ, ААШпУ, АВБбШв, АВВГ, АВБбШв сечением 185 мм2 |  |  | 393488.87 |  | 0 | х
Прокладка двух кабельной линии методом горизонтально направленного бурения (прокола)
C3.5.1 | ААБлУ, ААБ2лУ, ААБл, АПвПУ, ААШвУ, ААШпУ, АВБбШв, АВВГ, АВБбШв сечением до 95 мм2 |  | 0.4 | 717038.32 |  | 0 | х
Итого (C3i*Li) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
С4,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) на i-м уровне напряжения (руб./шт.)
Строительство реклоузеров
C4.1.1 | Реклоузер RBA/TEL-10-12,5/630У |  | 6/10 | 1237738.7 |  | 0 | 1237738.7 |  | 0 | Проставлять количество, шт Проставлять количество, шт Проставлять количество, шт Проставлять количество, шт Проставлять количество, шт
Итого (C4i*Ri) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
С5,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт)
Строительство трансформаторных подстанций уровнем напряжения до 35 кВ
C5.1.1 | КТП, МТП, БКТП, КТПн, КТПс с трансформатором мощностью 25 кВА |  | 6/10 | 12432.95 |  | 0 | 12708.44 |  | 0
C5.1.2 | КТП, МТП, БКТП, КТПн, КТПс с трансформатором мощностью 40 кВА |  |  | 8521.03 |  | 0 | 8474.9 |  | 0
C5.1.3 | КТП, МТП, БКТП, КТПн, КТПс с трансформатором мощностью 63 кВА |  |  | 6199.5 |  | 0 | 5838.38 |  | 0
C5.1.4 | КТП, МТП, БКТП, КТПн, КТПс с трансформатором мощностью 100 кВА |  |  | 3569.83 |  | 0 | 5873.56 |  | 0
C5.1.5 | КТП, МТП, БКТП, КТПн, КТПс с трансформатором мощностью 160 кВА |  |  | 4117.09 |  | 0 | 5730.47 |  | 0
C5.1.6 | КТП, МТП, БКТП, КТПн, КТПс с трансформатором мощностью 250 кВА |  |  | 2470.07 |  | 0 | 3845.8 |  | 0
C5.1.7 | КТП, МТП, БКТП, КТПн, КТПс с трансформатором мощностью 400 кВА |  |  | 1947.37 |  | 0 | 2341.2 |  | 0
C5.1.8 | КТП, МТП, БКТП, КТПн, 2КТП с трансформатором мощностью 630 кВА |  |  | 3893.19 |  | 0 | Х
C5.1.9 | КТП, МТП, БКТП, КТПн, 2КТП с трансформатором мощностью 1000 кВА |  |  | 3439.02 |  | 0 | Х
Итого (C5i*Ni) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. Расчёт платы за технологическое присоединение по средствам применения ставок за единицу максимальной мощности
С1max - Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих ТСО и иным лицам, с применением постоянной схемы электроснабжения и с применением временной схемы электроснабжения, в том числе для обеспечения электрической энергией передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), по мероприятиям
|  |  |  | для города |  |  | для территорий за городом
|  |  |  | ставка | Ni, мощность, кВт; | плата, руб | ставка | Ni, мощность, кВт; | плата, руб
C1max |  |  |  | 579.32 |  |  | 795.87
С1.1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю |  |  | 257.62 |  |  | 353.92
С1.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий |  |  | 321.7 |  |  | 441.95
Итого (C1max*Nimax) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | ставка | требуется или нет | плата, руб | ставка | требуется или нет | плата, руб
C2.imax | Строительство воздушных линий
C2.imax 0,4 кВ |  |  | 0.4 | 3655.77 |  | 0 | 6130.35 |  | 0 | Если требуется ставим +, Если от двух источников ставим ++ | 0 | 0
C2.imax 6/10 кВ |  |  | 6/10 | 2069.22 |  | 0 | 9854.88 |  | 0 |  | 0 | 0
Итого (C2max*Nimax) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
C2.imax | Строительство кабельных линий
C3.imax 0,4 кВ |  |  | 0.4 | 3683.65 |  | 0 | 2025.35 |  | 0 |  | 0 | 0
C3.imax 6/10 кВ |  |  | 6/10 | 3960.29 |  | 0 | Х |  | 0 |  | 0 | 0
Итого (C3max*Nimax) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
C4.imax | Строительство реклоузеров
C4.imax 6/10 кВ |  |  | 6/10 | 611.83 |  | 0 | 611.83 |  | 0 |  | 0 | 0
Итого (C4max*Nimax) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
C5.imax | Строительство трансформаторных подстанций уровнем напряжения до 35 кВ
C5.1max | КТП, МТП, БКТП, КТПн, КТПс с трансформатором мощностью 25 кВА |  | 0,4; 6/10 кВ | 12432.95 |  | 0 | 12708.44 |  | 0 |  | 0 | 0
C5.2max | КТП, МТП, БКТП, КТПн, КТПс с трансформатором мощностью 40 кВА |  |  | 8521.03 |  | 0 | 8474.9 |  | 0 |  | 0 | 0
C5.3max | КТП, МТП, БКТП, КТПн, КТПс с трансформатором мощностью 63 кВА |  |  | 6199.5 |  | 0 | 5838.38 |  | 0 |  | 0 | 0
C5.4max | КТП, МТП, БКТП, КТПн, КТПс с трансформатором мощностью 100 кВА |  |  | 3569.83 |  | 0 | 5873.56 |  | 0 |  | 0 | 0
C5.5max | КТП, МТП, БКТП, КТПн, КТПс с трансформатором мощностью 160 кВА |  |  | 4117.09 |  | 0 | 5730.47 |  | 0 |  | 0 | 0
C5.6max | КТП, МТП, БКТП, КТПн, КТПс с трансформатором мощностью 250 кВА |  |  | 2470.07 |  | 0 | 3845.8 |  | 0 |  | 0 | 0
C5.7max | КТП, МТП, БКТП, КТПн, КТПс с трансформатором мощностью 400 кВА |  |  | 1947.37 |  | 0 | 2341.2 |  | 0 |  | 0 | 0
C5.8max | КТП, МТП, БКТП, КТПн, 2КТП с трансформатором мощностью 630 кВА |  |  | 3893.19 |  | 0 | Х |  |  |  | 0 | 0
C5.9max | КТП, МТП, БКТП, КТПн, 2КТП с трансформатором мощностью 1000 кВА |  |  | 3439.02 |  | 0 | Х |  |  |  | 0 | 0
Итого (C5max*Nimax) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Итого |  |  |  | для города |  |  | для территорий за городом
1. Расчёт платы за технологическое присоединение по средствам применения стандартизированных тарифных ставок |  | Плата за технологическое присоединение без НДС (руб.) |  | 0 |  |  | 0
|  | НДС (руб.) |  | 0 |  |  | 0
|  | Плата за технологическое присоединение с НДС (руб.) |  | 0 |  |  | 0
2. Расчёт платы за технологическое присоединение по средствам применения ставок за единицу максимальной мощности |  | Плата за технологическое присоединение без НДС (руб.) |  | 0 |  |  | 0
|  | НДС (руб.) |  | 0 |  |  | 0
|  | Плата за технологическое присоединение с НДС (руб.) |  | 0 |  |  | 0
Note on J6: город, стандартизированные ставки
Note on M6: загород, стандартизированные ставки
Note on J7: город, ставки за единицу максимальной мощности
Note on M7: загород, ставки за единицу максимальной мощности

## списки (hidden)
город/загород | льгота | категория | уровень напряжения
город | да | 3 | 0.22
загородная территория | нет | 2 | 0.38
|  | 1 | 6/10