## ф.12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Акционерное Общество «Улан-Удэ Энерго»
Год раскрытия информации: 2018 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "КТП-1" ( замена выключателей 35 кВ, замена выключателей 6 кВ, замена защиты трансформаторов 35/6 кВ и отходящих линий, установка трансорматоров ) | Г | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС35/6 кВ "КТП-1" | 4.05 | 2016-12-21 | 64.2857 | 1.7 | 12.6 | 20 | 6.3 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Замена физически и морально устаревшего, не соответствующего требованиям РД 34.45-51.300-97 оборудования на новое. Повышение надежности электроснабжения. Сканы тех. освидетельствования. | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "КТП-1"(приобретение трансформаторов 2х10000 кВА) | Г | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС35/6 кВ "КТП-1" | 4.05 | 2016-12-21 | 64.2857 | 1.7 | 12.6 | 20 | 6.3 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Замена физически и морально устаревшего, не соответствующего требованиям РД 34.45-51.300-97 оборудования на новое. Повышение надежности электроснабжения. Сканы тех. освидетельствования. | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Центральная" (2018г.-поставка трансформаторов, блочно-модульного здания, стр-во фундамента под ЗРУ 35/6 кВ и тр-ры, установка ЗРУ, установка тр-ра-Т1,2019г-демонтаж ОРУ -35 кВ, КРУН-6 кВ, установка тр-ра Т-2 АСКУЭ, видеонаблюдение, пожарка) | G_ПС35.03-01.П16-УУЭ | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ "Центральная" | 8.7 | 2016-12-21 | 87 | 2.8 | 20 | 32 | 10 | 16 | нд | нд | 35 | 35 | Замена физически и морально устаревшего, не соответствующего требованиям РД 34.45-51.300-97 оборудования на новое. Повышение надежности электроснабжения. Сканы тех. освидетельствования. | - | -
1.2.1.1 | Оперативная блокировка на ПС 35 кВ (Сосновая, КТП-1 , Горсад -2017г., ГВП ,БМДК, Левобережная,Центральная.Дивизионная -2018г.,КТП-3 , КТП-11 -2019г. ) | G_02.236-УУЭ, G_02.237-УУЭ, G_02.232-УУЭ | нд | нд | КТП-3 , КТП-11 -2019г. | нд | нд | нд | Забайкальское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Забайкальское управление Ростехнадзора), ПРЕДПИСАНИЕ № 123/09-10-16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Дивизионная "( замена выключателей 35 кВ, замена выклчателей 6 кВ, замена защиты трансформаторов 35/6 кВ и отходящих линий, установка трансформаторов ) | Г | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ "Дивизионная " | 5.5 | 2015-12-21 | 137.5 | 0 | 8 | 12.6 | 4 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Замена физически и морально устаревшего, не соответствующего требованиям РД 34.45-51.300-97 оборудования на новое. Повышение надежности электроснабжения. Сканы тех. освидетельствования. | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Дивизионная "(приобретение трансформаторов 2х6300 кВА) | Г | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/6 кВ "Дивизионная " | 5.5 | 2015-12-21 | 137.5 | 0 | 8 | 12.6 | 4 | 6.3 | нд | нд | 35 | 35 | Замена физически и морально устаревшего, не соответствующего требованиям РД 34.45-51.300-97 оборудования на новое. Повышение надежности электроснабжения. Сканы тех. освидетельствования. | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "БМДК" (Замена выключателей 35 кВ, замена выключателей 10 кВ, установка трансформаторов, замена защиты трансформаторов 35/10 кВ и отходящих линий) | E_14.30120-УУЭ | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "БМДК" | 6.82 | 2016-12-21 | 103.3333 | 0.5 | 13.2 | 20 | 6.6 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Замена физически и морально устаревшего, не соответствующего требованиям РД 34.45-51.300-97 оборудования на новое. Повышение надежности электроснабжения. Сканы тех. освидетельствования. | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ПС "БМДК" (приобретение трансформаторов 2х10000 кВА) | E_14.30120-УУЭ | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 35/10 кВ "БМДК" | 6.82 | 2016-12-21 | 103.3333 | 0.5 | 13.2 | 20 | 6.6 | 10 | нд | нд | 35 | 35 | Замена физически и морально устаревшего, не соответствующего требованиям РД 34.45-51.300-97 оборудования на новое. Повышение надежности электроснабжения. Сканы тех. освидетельствования. | - | -
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка системы учета розничного рынка электроэнергии | F_332/04-УУЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ППРСУ/Программа перспективного развития систем учета (протокол СД МРСК №71/11 от 27.01.11). Планируется к установке в 2016-2020гг. - 47 517,0 точек учета. Изменение стоимости и сроков обусловлено увеличением объема работ (долгосрочная программа). | - | -
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд